## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CRIAÇÃO DE DOIS GABINETES E ADAPTAÇÕES NA SEDE DA PRM DE SOBRAL
ENDEREÇO: RUA YOLANDA P. C. BARRETO, Nº 200 - BAIRRO DERBY CLUB - SOBRAL - CE | [8 empty] | 1.23
CLIENTE: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO CEARÁ
FONTE: TABELA SINAPI AGO/2016 COM BDI=23% E SEINFRA-CE 24.1 AMBAS DESONERADAS
Item | Código SINAPI/ SEINFRA-CE | Descrição | Unid. | Quant. | Preço Unit. s/BDI | Preço Unit. c/ BDI | Preço Total | Sub Total
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | PLACA DA OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADA | M2 | 3 | 276.34 | 339.9 | 1019.7
1.2 | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 5.94 | 67.88 | 83.49 | 495.93
1.3 | 72225 | DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 57.2 | 2.99 | 3.68 | 210.5
1.4 | 72230 | RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO | M2 | 15 | 5.98 | 7.36 | 110.4
1.5 | 72227 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS | M2 | 57.2 | 5.56 | 6.84 | 391.25
1.6 | 73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES(RAMPA) | M3 | 0.71 | 176.49 | 217.08 | 154.13
1.7 | 85367 | DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA(Piso da copa) | M2 | 16.55 | 11.58 | 14.24 | 235.67
1.8 | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M2 | 1.66 | 11.97 | 14.72 | 24.44
1.9 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | M2 | 2.94 | 8.38 | 10.31 | 30.31
1.10 | 72178 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M2 | 11.25 | 19.02 | 23.39 | 263.14
1.11 | Mercado | RETIRADA DE CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO | M | 19.54 | 5 | 6.15 | 120.17
1.12 | Mercado | RETIRADA DE PILARES DE MADEIRA | M | 25 | 4 | 4.92 | 123
1.13 | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 55.3 | 7.84 | 9.64 | 533.09
1.14 | 85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | M3 | 23.98 | 43.1 | 53.01 | 1271.18
1.15 | C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10 KM | M3 | 23.98 | 23.7 | 29.15 | 699.02 | 5681.93
2.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | M3 | 10.36 | 30.53 | 37.55 | 389.02
2.2 | 55835 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 23.65 | 41.9 | 51.54 | 1218.92
2.3 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 10.36 | 35.92 | 44.18 | 457.7 | 2065.64
3.0 |  | INFRAESTRUTURA
3.1 | 6122 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 10.36 | 308.36 | 379.28 | 3929.34
3.2 | 83519 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | M3 | 11.48 | 355.15 | 436.83 | 5014.81
3.3 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 1.34 | 268.41 | 330.14 | 442.39
3.4 | 5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 16.08 | 27.34 | 33.63 | 540.77
3.5 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 107.2 | 6.67 | 8.2 | 879.04
3.6 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 1.34 | 81.06 | 99.7 | 133.6
3.7 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.25 | 208.5 | 256.46 | 64.12
3.8 | C0089 | ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO | M3 | 0.32 | 469.16 | 577.07 | 184.66 | 11188.73
4.0 |  | ESTRUTURA
4.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 1.79 | 268.41 | 330.14 | 590.95
4.2 | C1405 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X | M2 | 21.48 | 89.94 | 110.63 | 2376.33
4.3 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 143.2 | 6.67 | 8.2 | 1174.24
4.4 | C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | M3 | 1.65 | 140.33 | 172.61 | 284.81
4.5 | 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | M2 | 52.81 | 62.04 | 76.31 | 4029.93 | 8456.26
5.0 |  | PAREDES
5.1 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm | M2 | 119.87 | 37.58 | 46.22 | 5540.39
5.2 | C4496 | DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 11.67 | 86.65 | 106.58 | 1243.79
5.3 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | M | 15.85 | 14.59 | 17.95 | 284.51 | 7068.69
6.0 |  | COBERTA
6.1 | C1338 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m | M2 | 32.22 | 74.98 | 92.23 | 2971.65
6.2 | C2445 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 12% | M2 | 32.22 | 35.66 | 43.86 | 1413.17
6.3 | C4460 | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | M2 | 54.83 | 68.83 | 84.66 | 4641.91
6.4 | C4462 | TELHA CERÂMICA | M2 | 54.83 | 40.03 | 49.24 | 2699.83
6.5 | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | M | 14.55 | 7.49 | 9.21 | 134.01
6.6 | C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | M2 | 15 | 27.61 | 33.96 | 509.4
6.7 | C4464 | EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA | M | 4.55 | 7.47 | 9.19 | 41.81
6.8 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 16.6 | 20.45 | 25.15 | 417.49
6.9 | Mercado | COLOCAÇÃO DE PILARES DE MADEIRA C/APROVEITAMENTO DO EXISTENTE | UNID | 2 | 15 | 18.45 | 36.9
6.10 | C2460 | TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS(MÃO FRANCESA) | M | 9 | 112.75 | 138.68 | 1248.12
6.11 | 83737 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | M2 | 19.88 | 55.29 | 68.01 | 1352.04
6.12 | C2057 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS | M2 | 19.88 | 23.32 | 28.68 | 570.16 | 16036.49
7.0 |  | ESQUADRIAS
7.1 | C1985 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m | UNID | 5 | 442.9 | 544.77 | 2723.85
7.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | UNID | 3 | 482.9 | 593.97 | 1781.91
7.3 | C1988 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m | UNID | 1 | 501.9 | 617.34 | 617.34
7.4 | C4519 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 7.73 | 270.2 | 332.35 | 2569.07
7.5 | 84957 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM | M2 | 7.73 | 154.79 | 190.39 | 1471.71
7.6 | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 8.18 | 238.51 | 293.37 | 2399.77 | 11563.65
8.0 |  | REVESTIMENTOS
8.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 237.93 | 2.73 | 3.36 | 799.44
8.2 | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 47.1 | 3.56 | 4.38 | 206.3
8.3 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 37.07 | 19.24 | 23.67 | 877.45
8.4 | C3087 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 | M2 | 200.86 | 26.01 | 31.99 | 6425.51
8.5 | C3035 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO | M2 | 47.1 | 21.19 | 26.06 | 1227.43
8.6 | C4445 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | M2 | 37.07 | 68.14 | 83.81 | 3106.84
8.7 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M2 | 37.07 | 5.68 | 6.99 | 259.12 | 12902.09
9.0 |  | PISOS
9.1 | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 3.69 | 417.39 | 513.39 | 1894.41
9.2 | C2181 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | M2 | 47.1 | 17.35 | 21.34 | 1005.11
9.3 | C3002 | PORCELANATO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (60X60)CM | M2 | 41.86 | 91.87 | 113 | 4730.18
9.4 | C3001 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | M2 | 21.79 | 65.43 | 80.48 | 1753.66
9.5 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M2 | 63.65 | 5.68 | 6.99 | 444.91
9.6 | C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | M | 4 | 69.86 | 85.93 | 343.72
9.7 | C1869 | PEITORIL DE GRANITO L= 17 cm | M | 7.75 | 50.76 | 62.43 | 483.83
9.8 | 73974/001 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA(RAMPAS E ESCADA) | M2 | 14.43 | 29.48 | 36.26 | 523.23 | 11179.05
10.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICA/LÓGICA
10.1 | 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 1113.07 | 1369.08 | 1369.08
10.2 | C1199 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") | M | 22.05 | 23.02 | 28.31 | 624.24
10.3 | C1198 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | M | 37.11 | 18.9 | 23.25 | 862.81
10.4 | C1197 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") | M | 83.12 | 15.45 | 19 | 1579.28
10.5 | C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") | M | 185.34 | 10.7 | 13.16 | 2439.07
10.6 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V | UNID | 2 | 99.55 | 122.45 | 244.9
10.7 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 10 | 11.3 | 13.9 | 139
10.8 | 92983 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 110 | 12.3 | 15.13 | 1664.3
10.9 | 91928 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 396.96 | 3.32 | 4.08 | 1619.6
10.10 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 670 | 2.39 | 2.94 | 1969.8
10.11 | C4762 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | UNID | 42 | 5.39 | 6.63 | 278.46
10.12 | C4761 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" | UNID | 2 | 6.45 | 7.93 | 15.86
10.13 | 83388 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL | UNID | 11 | 7.65 | 9.41 | 103.51
10.14 | 73768/010 | CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACÃO | M | 151.38 | 1.34 | 1.65 | 249.78
10.15 | C4533 | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP | M | 183.56 | 8.34 | 10.26 | 1883.33
10.16 | C2493 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | UNID | 17 | 10.93 | 13.44 | 228.48
10.17 | C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UNID | 5 | 11.03 | 13.57 | 67.85
10.18 | C1496 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | UNID | 2 | 22.76 | 27.99 | 55.98
10.19 | Mercado | LUMINARIA CIRCULAR TIPO GLOBO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W | UNID | 2 | 48 | 59.04 | 118.08
10.20 | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 5 | 118.48 | 145.73 | 728.65
10.21 | Mercado | LUMINARIA CIRCULAR TIPO ARANDELA DE PAREDE PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W | UNID | 4 | 48 | 59.04 | 236.16
10.22 | 72337 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 9 | 18.04 | 22.19 | 199.71
10.23 | C4174 | TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO EM CAIXA 4 x 2 (INSTALADA) | UNID | 9 | 21.52 | 26.47 | 238.23 | 16916.16
11.0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/LOUÇAS E METAIS
11.1 | C2625 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") | M | 9 | 13.53 | 16.64 | 149.76
11.2 | C2626 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") | M | 13 | 19.83 | 24.39 | 317.07
11.3 | C2595 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | M | 2 | 9.78 | 12.03 | 24.06
11.4 | C2596 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") | M | 11 | 13.32 | 16.38 | 180.18
11.5 | C2593 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') | M | 48.65 | 23.92 | 29.42 | 1431.28
11.6 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COMTAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UNID | 2 | 116.43 | 143.21 | 286.42
11.7 | C2166 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") | UNID | 2 | 75.46 | 92.82 | 185.64
11.8 | C3585 | CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA | UNID | 4 | 28.76 | 35.37 | 141.48
11.9 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 2 | 8.52 | 10.48 | 20.96
11.10 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UNID | 2 | 346 | 425.58 | 851.16
11.11 | C0986 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UNID | 2 | 244.73 | 301.02 | 602.04
11.12 | C1151 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UNID | 2 | 58.28 | 71.68 | 143.36
11.13 | Mercado | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA | UNID | 2 | 31 | 38.13 | 76.26
11.14 | 88571 | SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 | 28.04 | 34.49 | 68.98
11.15 | C4670 | PORTA PAPEL METÁLICO | UNID | 2 | 26.53 | 32.63 | 65.26
11.16 | C1996 | PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) | UNID | 2 | 37.93 | 46.65 | 93.3
11.17 | C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | M2 | 1 | 268.36 | 330.08 | 330.08 | 4967.29
12.0 |  | CLIMATIZAÇÃO
12.1 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR -CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 9 | 8.2 | 10.09 | 90.81
12.2 | 86957 | MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40 X 30 CM | UNID | 2 | 26.24 | 32.28 | 64.56
12.3 | C4778 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 12 | 25.5 | 31.37 | 376.44
12.4 | Mercado | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICONADO COM CONTROLE - 9.000 BTU´S | UNID | 1 | 1600 | 1968 | 1968
12.5 | Mercado | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICONADO COM CONTROLE - 18.000 BTU´S | UNID | 2 | 2169 | 2667.87 | 5335.74 | 7835.55
13.0 |  | PINTURA
13.1 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 153.91 | 2.4 | 2.95 | 454.03
13.2 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 153.91 | 6.06 | 7.45 | 1146.63
13.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 153.91 | 9.33 | 11.48 | 1766.89
13.4 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 47.1 | 2.58 | 3.17 | 149.31
13.5 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 47.1 | 11.57 | 14.23 | 670.23
13.6 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 47.1 | 8.23 | 10.12 | 476.65
13.7 | 88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 46.95 | 12.85 | 15.81 | 742.28
13.8 | 74133/002 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | M2 | 39.69 | 13.45 | 16.54 | 656.47
13.9 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 39.69 | 16.29 | 20.04 | 795.39
13.10 | 6067 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 20.45 | 27.59 | 33.94 | 694.07 | 7551.95
14.0 |  | DIVERSOS
14.1 | 84862 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2", INCLUSIVE PINTURA | M | 26.57 | 166.47 | 204.76 | 5440.47
14.2 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 100 | 1.86 | 2.29 | 229 | 5669.47
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 129082.95

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CRIAÇÃO DE DOIS GABINETES E ADAPTAÇÕES NA SEDE DA PRM DE SOBRAL
ENDEREÇO: RUA YOLANDA P. C. BARRETO, Nº 200 - BAIRRO DERBY CLUB - SOBRAL - CE
CLIENTE: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO CEARÁ
ITEM | SERVIÇOS | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | T O T A L | %
|  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5681.93 | 100 |  |  | 5681.93 | 4.4018
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 2065.64 | 100 |  |  | 2065.64 | 1.6002
3.0 | INFRAESTRUTURA | 11188.73 | 100 |  |  | 11188.73 | 8.6679
4.0 | ESTRUTURA | 8456.26 | 100 |  |  | 8456.26 | 6.551
5.0 | PAREDES | 7068.69 | 100 |  |  | 7068.69 | 5.4761
6.0 | COBERTA | 16036.49 | 100 |  |  | 16036.49 | 12.4234
7.0 | ESQUADRIAS | 2312.73 | 20 | 9250.92 | 80 | 11563.65 | 8.9583
8.0 | REVESTIMENTOS | 2580.42 | 20 | 10321.67 | 80 | 12902.09 | 9.9952
9.0 | PISOS |  |  | 11179.05 | 100 | 11179.05 | 8.6604
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICA/LÓGICA | 5074.85 | 30 | 11841.31 | 70 | 16916.16 | 13.1049
11.0 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/LOUÇAS E METAIS | 1490.19 | 30 | 3477.1 | 70 | 4967.29 | 3.8481
12.0 | CLIMATIZAÇÃO | 391.78 | 5 | 7443.77 | 95 | 7835.55 | 6.0702
13.0 | PINTURA |  |  | 7551.95 | 100 | 7551.95 | 5.8505
14.0 | DIVERSOS |  |  | 5669.47 | 100 | 5669.47 | 4.3921
| TOTAL SIMPLES | 62347.71 | 48.3 | 66735.24 | 51.7 | 129082.95 | 100
| TOTAL ACUMULADO | 62347.71 | 48.3 | 129082.95 | 100

## BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: CRIAÇÃO DE DOIS GABINETES E ADAPTAÇÕES NA SEDE DA PRM DE SOBRAL
ENDEREÇO: RUA YOLANDA P. C. BARRETO, Nº 200 - BAIRRO DERBY CLUB - SOBRAL - CE
CLIENTE: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO CEARÁ
Instruções para Preenchimento( NÃO IMPRIMIR ESTA PARTE):
COMPOSIÇÃO DE BDI |  |  | Preencher os campos em amarelo
COD | DESCRIÇÃO | % | Não ultrapassar a faixa de limites abaixo, caso tenha duvida sobre o tipo da obra, realizar consulta no ACORDÃO 2622/2013-TCU ou pedir orientações pra alguem da GIDUR.
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 3 | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios”: |  |  |  | Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas”:
DF | Despesas financeiras | 0.59 | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
R | Riscos | 0.97 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
|  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
| Benefício |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
S + G | Garantia/seguros | 0.8 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
L | Lucro | 7.78 | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica
|  |  | Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias”: |  |  |  | Para “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”:
I | Impostos | 7.65 | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
| PIS | 0.65 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
| COFINS | 3 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
| ISS ( conforme legislação de cada município) | 2 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
| CPRB ( 2%, sempre quando tiver desoneração INSS) | 2 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica
| BDI = | 23%
O valor final do BDI não pode ultrapassar os limites abaixo, quando não tiver desoneração do INSS na folha de pagamento, pois foram calculados sem desoneração:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
|  |  | TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  | Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25%
|  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23%
|  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
|  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
|  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95%
|  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8%