## ANEXO III-B- PLAN. ORÇAMENTÁRIA
|  |  | ANEXO III-B- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM ALAGOAS |  |  |  | FOLHA Nº
[5 empty] | DATA BASE: |  | DATA ORÇAMENTO:
[5 empty] | 2014-01-01 |  | 2014-07-01
LOCAL: |  | ARAPIRACA-AL
OBJETO: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PRM-ARAPIRACA. | [7 empty] | ENCARGOS | 85.62%
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) |  | BDI INCLUSO |  | BDI | 26.36%
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 2148.12 |  |  | CUSTO | C / BDI
1.1 | - | - | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | UND | 1 | 1263.6 | 1263.6 | 26.36% |  | 1000 | 263.6
1.2 | - | - | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | UND | 1 | 884.52 | 884.52 | 26.36% |  | 700 | 184.52
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 9209.1168 |  |  |  | 0
2.1 | - | - | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 2 | 2527.2 | 5054.4 | 26.36% |  | 2000 | 527.2
2.2 | - | - | DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 2 | 631.8 | 1263.6 | 26.36% |  | 500 | 131.8
2.3 | - | - | DESLOCAMENTO | MÊS | 2 | 555.984 | 1111.968 | 26.36% |  | 440 | 115.984 |  | 20 | 22 DIAS ÚTEIS | #VALUE!
2.4 | - | - | ALIMENTAÇÃO | MÊS | 2 | 889.5744 | 1779.1488 | 26.36% |  | 704 | 185.5744 |  | 32 | 22 DIAS ÚTEIS | #VALUE!
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES (OBRA CIVIL) |  |  |  | 255.0269 |  | MA | MO |  | ENCARGOS |  | MO + ENCARGOS | MO+MA | BDI
3.1 | SINAPI | 72135 | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS | M | 89 | 2.8655 | 255.0269 | 26.36% | 0.56 | 0.92 |  | 0.7877 |  | 1.7077 | 2.2677 | 0.59777
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 22379.1921 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | SINAPI | 83386 | CAIXA DE PASSAGEM PVC - 4X4" | UND | 2 | 6.9355 | 13.871 | 26.36% | 2.89 | 1.4 |  | 1.1987 |  | 2.5987 | 5.4887 | 1.4468
4.2 | SINAPI | 83388 | CAIXA OCTOGONAL 3X3" | UND | 58 | 9.5259 | 552.5008 | 26.36% | 4.94 | 1.4 |  | 1.1987 |  | 2.5987 | 7.5387 | 1.9872
4.3 | SINAPI | 83387 | CAIXA 4X2" PVC | UND | 95 | 5.5834 | 530.4272 | 26.36% | 1.82 | 1.4 |  | 1.1987 |  | 2.5987 | 4.4187 | 1.1648
4.4 | SINAPI | 72936 | ELETRODUTO FLEXÍVEL 1" | M | 18 | 7.2039 | 129.6702 | 26.36% | 2.23 | 1.87 |  | 1.6011 |  | 3.4711 | 5.7011 | 1.5028
4.5 | SINAPI | 72935 | ELETRODUTO FLEXIVEL 3/4" | M | 478 | 5.1917 | 2481.646 | 26.36% | 1.51 | 1.4 |  | 1.1987 |  | 2.5987 | 4.1087 | 1.083
4.6 | SINAPI | 73613 | ELETRODUTO RÍGIDO - 3/4" | M | 67 | 9.183 | 615.2634 | 26.36% | 2.07 | 2.8 |  | 2.3974 |  | 5.1974 | 7.2674 | 1.9157
4.7 | SINAPI | 55866 | ELETRODUTO RÍGIDO - 2" | M | 22 | 19.2775 | 424.1057 | 26.36% | 7.46 | 4.2 |  | 3.596 |  | 7.796 | 15.256 | 4.0215
4.8 | SINAPI | 72332 | INTERRUPTOR 02 SEÇÕES | UND | 7 | 19.7015 | 137.9103 | 26.36% | 10.19 | 2.91 |  | 2.4915 |  | 5.4015 | 15.5915 | 4.1099
4.9 | SINAPI | 83467 | INTERRUPTOR 03 SEÇÕES | UND | 8 | 29.3764 | 235.0113 | 26.36% | 14.06 | 4.95 |  | 4.2382 |  | 9.1882 | 23.2482 | 6.1282
4.10 | SINAPI | 72331 | INTERRUPTOR 01 SEÇÃO | UND | 11 | 9.7617 | 107.3782 | 26.36% | 4.05 | 1.98 |  | 1.6953 |  | 3.6753 | 7.7253 | 2.0364
4.11 | SINAPI | 74131/6 | QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA P/ 32 DISJUNTORES | UND | 1 | 518.0948 | 518.0948 | 26.36% | 349.28 | 32.72 |  | 28.0149 |  | 60.7349 | 410.0149 | 108.0799
4.12 | SINAPI | 74131/5 | QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA P/ 24 DISJUNTORES | UND | 2 | 347.6497 | 695.2995 | 26.36% | 223.06 | 28.05 |  | 24.0164 |  | 52.0664 | 275.1264 | 72.5233
4.13 | SINAPI | 83566 | TOMADA 2P+T - 20A | UND | 59 | 22.9989 | 1356.9352 | 26.36% | 14.73 | 1.87 |  | 1.6011 |  | 3.4711 | 18.2011 | 4.7978
4.14 | SINAPI | 83566 | TOMADA P/ AR CONDICIONADO - 20 A | UND | 10 | 22.9989 | 229.989 | 26.36% | 14.73 | 1.87 |  | 1.6011 |  | 3.4711 | 18.2011 | 4.7978
4.15 | ORSE | 8359 | ELETROCALHA PERFURADA TETO - 50X50 | M | 9 | 36.3392 | 327.0528 | 26.36% | 22.93 | 3.14 |  | 2.6885 |  | 5.8285 | 28.7585 | 7.5807
4.16 | SINAPI | 83422 | Cabo 1 KV - EPR - Fase25 mm2 | M | 56.33 | 19.202 | 1081.6488 | 26.36% | 13.47 | 0.93 |  | 0.79627 |  | 1.7263 | 15.1963 | 4.0057
4.17 | SINAPI | 83422 | Cabo 1 KV - EPR - Neutro25 mm2 | M | 18.78 | 19.202 | 360.6136 | 26.36% | 13.47 | 0.93 |  | 0.79627 |  | 1.7263 | 15.1963 | 4.0057
4.18 | SINAPI | 83422 | Cabo 1 KV - EPR - Terra25 mm2 | M | 18.78 | 19.202 | 360.6136 | 26.36% | 13.47 | 0.93 |  | 0.79627 |  | 1.7263 | 15.1963 | 4.0057
4.19 | SINAPI | 74130/1 | Disjuntor a seco - DIN1P20A | UND | 9 | 10.8372 | 97.535 | 26.36% | 7.24 | 0.72 |  | 0.61646 |  | 1.3365 | 8.5765 | 2.2608
4.20 | SINAPI | 74130/1 | Disjuntor a seco - DIN1P25A | UND | 10 | 10.8372 | 108.3722 | 26.36% | 7.24 | 0.72 |  | 0.61646 |  | 1.3365 | 8.5765 | 2.2608
4.21 | SINAPI | 74130/1 | Disjuntor a seco - DIN1P10A | UND | 4 | 10.8372 | 43.3489 | 26.36% | 7.24 | 0.72 |  | 0.61646 |  | 1.3365 | 8.5765 | 2.2608
4.22 | SINAPI | 74130/4 | Disjuntor a seco - DIN3P63A | UND | 1 | 69.9486 | 69.9486 | 26.36% | 48.6 | 3.64 |  | 3.1166 |  | 6.7566 | 55.3566 | 14.592
4.23 | SINAPI | 74130/4 | Disjuntor a seco - DIN3P90A | UND | 2 | 69.9486 | 139.8971 | 26.36% | 48.6 | 3.64 |  | 3.1166 |  | 6.7566 | 55.3566 | 14.592
4.24 | SINAPI | 74130/4 | Disjuntor a seco - DIN3P32A | UND | 2 | 69.9486 | 139.8971 | 26.36% | 48.6 | 3.64 |  | 3.1166 |  | 6.7566 | 55.3566 | 14.592
4.25 | - | - | DPS - 45kA45kA | UND | 3 | 109.6256 | 328.8768 | 26.36% | 80 | 3.64 |  | 3.1166 |  | 6.7566 | 86.7566 | 22.869
4.26 | SINAPI | 73860/9 | Fio cabo 750 V - PVC - Fase4 mm2 | M | 183.24 | 4.1387 | 758.3674 | 26.36% | 2.44 | 0.45 |  | 0.38529 |  | 0.83529 | 3.2753 | 0.86337
4.27 | SINAPI | 73860/12 | Fio cabo 750 V - PVC - Fase16 mm² | M | 9.93 | 11.3137 | 112.3447 | 26.36% | 7.45 | 0.81 |  | 0.69352 |  | 1.5035 | 8.9535 | 2.3601
4.28 | SINAPI | 73860/10 | Fio cabo 750 V - PVC - Fase6 mm2 | M | 199.3 | 6.1024 | 1216.2158 | 26.36% | 3.66 | 0.63 |  | 0.53941 |  | 1.1694 | 4.8294 | 1.273
4.29 | SINAPI | 73860/8 | Fio cabo 750 V - PVC - Fase2,5 mm2 | M | 460.33 | 2.8624 | 1317.658 | 26.36% | 1.43 | 0.45 |  | 0.38529 |  | 0.83529 | 2.2653 | 0.59713
4.30 | SINAPI | 73860/7 | Fio cabo 750 V - PVC - Fase1,5 mm2 | M | 265.06 | 2.1332 | 565.4392 | 26.36% | 1.02 | 0.36 |  | 0.30823 |  | 0.66823 | 1.6882 | 0.44502
4.31 | SINAPI | 73860/12 | Fio cabo 750 V - PVC - Neutro16 mm² | M | 3.31 | 11.3137 | 37.4482 | 26.36% | 7.45 | 0.81 |  | 0.69352 |  | 1.5035 | 8.9535 | 2.3601
4.32 | SINAPI | 73860/10 | Fio cabo 750 V - PVC - Neutro6 mm2 | M | 66.43 | 6.1024 | 405.3849 | 26.36% | 3.66 | 0.63 |  | 0.53941 |  | 1.1694 | 4.8294 | 1.273
4.33 | SINAPI | 73860/9 | Fio cabo 750 V - PVC - Neutro4 mm2 | M | 183.24 | 4.1387 | 758.3674 | 26.36% | 2.44 | 0.45 |  | 0.38529 |  | 0.83529 | 3.2753 | 0.86337
4.34 | SINAPI | 73860/7 | Fio cabo 750 V - PVC - Neutro1,5 mm2 | M | 310.92 | 2.1332 | 663.2701 | 26.36% | 1.02 | 0.36 |  | 0.30823 |  | 0.66823 | 1.6882 | 0.44502
4.35 | SINAPI | 73860/8 | Fio cabo 750 V - PVC - Neutro2,5 mm2 | M | 460.33 | 2.8624 | 1317.658 | 26.36% | 1.43 | 0.45 |  | 0.38529 |  | 0.83529 | 2.2653 | 0.59713
4.36 | SINAPI | 73860/7 | Fio cabo 750 V - PVC - Retorno1,5 mm2 | M | 449.55 | 2.1332 | 959.0025 | 26.36% | 1.02 | 0.36 |  | 0.30823 |  | 0.66823 | 1.6882 | 0.44502
4.37 | SINAPI | 73860/9 | Fio cabo 750 V - PVC - Terra4 mm2 | M | 183.24 | 4.1387 | 758.3674 | 26.36% | 2.44 | 0.45 |  | 0.38529 |  | 0.83529 | 3.2753 | 0.86337
4.38 | SINAPI | 73860/12 | Fio cabo 750 V - PVC - Terra16 mm² | M | 3.31 | 11.3137 | 37.4482 | 26.36% | 7.45 | 0.81 |  | 0.69352 |  | 1.5035 | 8.9535 | 2.3601
4.39 | SINAPI | 73860/10 | Fio cabo 750 V - PVC - Terra6 mm2 | M | 66.43 | 6.1024 | 405.3849 | 26.36% | 3.66 | 0.63 |  | 0.53941 |  | 1.1694 | 4.8294 | 1.273
4.40 | SINAPI | 73860/7 | Fio cabo 750 V - PVC - Terra1,5 mm2 | M | 310.92 | 2.1332 | 663.2701 | 26.36% | 1.02 | 0.36 |  | 0.30823 |  | 0.66823 | 1.6882 | 0.44502
4.41 | SINAPI | 73860/8 | Fio cabo 750 V - PVC - Terra2,5 mm2 | M | 460.33 | 2.8624 | 1317.658 | 26.36% | 1.43 | 0.45 |  | 0.38529 |  | 0.83529 | 2.2653 | 0.59713
5 |  |  | ENTREGA DA OBRA |  |  |  | 121.7923 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 100 | 1.2179 | 121.7923 | 26.36% | 0.11 | 0.46 |  | 0.39385 |  | 0.85385 | 0.96385 | 0.25407
|  |  |  | TOTAL GERAL MÁXIMO: |  |  | 34113.2482 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## PO Orçamentária (hidden)
Planilha Orçamentária | [10 empty] | Imp. MAT= | 24% | MARGEM
[11 empty] | Imp. MO= | 17% | 10%
Cliente: | PGR ARAPIRACA | [9 empty] | BDI MAT= | 15%
Objeto: | Projeto Eletrico | [9 empty] | BDI MO= | 20%
Item | Descrição | UN | Qtde |  | R$ / UN |  |  | R$ / Item |  | R$ / Grupo | R$ MAT | R$ SRV | CUSTO | CUSTO | DIF | % | % | %
|  |  |  | MAT | SRV | MAT+SRV | MAT | SRV | MAT+SRV |  |  |  | MAT | SRV | ICMS | Frete | IPI | Margem
1.00 | Preliminares | [8 empty] | 278.75 |  |  | 0 | 0
1.01 | ART para contratos até R$ 8.000,00 | TX |  | 0 | 105.83 | 105.83 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60 | 0 | 66.67 |  |  |  | 10%
1.02 | ART para contratos de 8.000,01 até R$ 15.000,00 | TX |  | 0 | 185.19 | 185.19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 105 | 0 | 116.67 |  |  |  | 10%
1.03 | ART para contratos maiores 15.000,00 | TX | 1 | 0 | 278.75 | 278.75 | 0 | 278.75 | 278.75 |  |  | 158.05 | 0 | 175.61 |  |  |  | 10%
1.04 | PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais | SV |  | 0 | 1763.67 | 1763.67 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 0 | 1111.11 |  |  |  | 10%
1.05 | PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional | SV |  | 0 | 1763.67 | 1763.67 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 0 | 1111.11 |  |  |  | 10%
1.06 | ASO - Atestado de Saúde Ocupacional | UN |  | 0 | 176.37 | 176.37 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 111.11 |  |  |  | 10%
[13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 10%
2.00 | Implantação / Administração | [8 empty] | 881.84 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 10%
2.01 | Administração Pequenas Serviços | VB | 1 | 0 | 881.84 | 881.84 | 0 | 881.84 | 881.84 |  |  | 500 | 0 | 555.56 |  |  |  | 10%
2.02 | Deslocamento | KM |  | 0 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0 | 0.94 |  |  |  | 10%
2.03 | Alimentação | UN |  | 0 | 21.16 | 21.16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 0 | 13.33 |  |  |  | 10%
2.04 | Hospedagem Tipo 1 | UN |  | 0 | 264.56 | 264.56 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150 | 0 | 166.67 |  |  |  | 10%
2.05 | Hospedagem Tipo 2 | UN |  | 0 | 88.19 | 88.19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 55.56 |  |  |  | 10%
2.06 | Fretes e Carretos | UN |  | 0 | 79.37 | 79.37 | 0 | 0 | 0 |  |  | 45 | 0 | 50 |  |  |  | 10%
2.07 | Visita Técnica | SV |  | 0 | 149.9 | 149.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 85 | 0 | 94.44 |  |  |  | 10%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10%
3.00 | ETAPA 3 | [8 empty] | 23096.82 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 10%
3.01 | Caixa de passagem na parede | pc | 2 | 27.33 | 19.81 | 47.14 | 54.66 | 39.62 | 94.28 |  | 15 | 11.23 | 16.67 | 12.48 |  |  |  | 10%
3.02 | Caixa para Medidor | pc | 1 | 856.1 | 112.24 | 968.34 | 856.1 | 112.24 | 968.34 |  | 470 | 63.64 | 522.22 | 70.71 |  |  |  | 10%
3.03 | Caixa Sextavada | pc | 58 | 13.84 | 7.05 | 20.89 | 802.72 | 408.9 | 1211.62 |  | 7.6 | 4 | 8.44 | 4.44 |  |  |  | 10%
3.04 | Caixa 4x2" | pc | 95 | 12.75 | 7.05 | 19.8 | 1211.25 | 669.75 | 1881 |  | 7 | 4 | 7.78 | 4.44 |  |  |  | 10%
3.05 | Curva roscável macho - Rígido 3/4" | pc | 9 | 3.34 | 2.81 | 6.15 | 30.06 | 25.29 | 55.35 |  | 1.84 | 1.59 | 2.04 | 1.77 |  |  |  | 10%
3.06 | Curva roscável macho - Rígido 2" | pc | 4 | 12.98 | 10.65 | 23.63 | 51.92 | 42.6 | 94.52 |  | 7.13 | 6.04 | 7.92 | 6.71 |  |  |  | 10%
3.07 | Eletroduto Flexível 1" | m | 18 | 4.07 | 2.81 | 6.88 | 73.26 | 50.58 | 123.84 |  | 2.23 | 1.59 | 2.48 | 1.77 |  |  |  | 10%
3.08 | Eletroduto Flexível 3/4" | m | 478 | 2.79 | 2.81 | 5.6 | 1333.62 | 1343.18 | 2676.8 |  | 1.53 | 1.59 | 1.7 | 1.77 |  |  |  | 10%
3.09 | Eletroduto Rígido 3/4" | m | 67 | 10.44 | 16.83 | 27.27 | 699.48 | 1127.61 | 1827.09 |  | 5.73 | 9.54 | 6.37 | 10.6 |  |  |  | 10%
3.10 | Eletroduto Rígido - Parede 2" | m | 22 | 37.54 | 9.54 | 47.08 | 825.88 | 209.88 | 1035.76 |  | 20.61 | 5.41 | 22.9 | 6.01 |  |  |  | 10%
3.11 | Luminária Fluorescente 2x28W | pc | 8 | 93.11 | 27.9 | 121.01 | 744.88 | 223.2 | 968.08 |  | 51.12 | 15.82 | 56.8 | 17.58 |  |  |  | 10%
3.12 | Luminária Fluorescente 2x40W | pc | 53 | 110.97 | 27.9 | 138.87 | 5881.41 | 1478.7 | 7360.11 |  | 60.92 | 15.82 | 67.69 | 17.58 |  |  |  | 10%
3.13 | Interruptor de duas seções | pc | 7 | 15.31 | 2.81 | 18.12 | 107.17 | 19.67 | 126.84 |  | 8.41 | 1.59 | 9.34 | 1.77 |  |  |  | 10%
3.14 | Interruptor de três seções | pc | 8 | 21.15 | 2.81 | 23.96 | 169.2 | 22.48 | 191.68 |  | 11.61 | 1.59 | 12.9 | 1.77 |  |  |  | 10%
3.15 | Interruptor de uma seção | pc | 11 | 8.9 | 2.81 | 11.71 | 97.9 | 30.91 | 128.81 |  | 4.89 | 1.59 | 5.43 | 1.77 |  |  |  | 10%
3.16 | Luva roscável - Rígido 3/4" | pc | 18 | 3.64 | 3.52 | 7.16 | 65.52 | 63.36 | 128.88 |  | 2 | 2 | 2.22 | 2.22 |  |  |  | 10%
3.17 | Luva roscável - Rígido 2" | pc | 8 | 10.93 | 3.52 | 14.45 | 87.44 | 28.16 | 115.6 |  | 6 | 2 | 6.67 | 2.22 |  |  |  | 10%
3.18 | Quadro Geral de luz e força 36 din barramento 150A | pc | 1 | 539.16 | 264.56 | 803.72 | 539.16 | 264.56 | 803.72 |  | 296 | 150 | 328.89 | 166.67 |  |  |  | 10%
3.19 | Quadro Geral de luz e força 12 din barramento 150A | pc | 1 | 309.18 | 176.37 | 485.55 | 309.18 | 176.37 | 485.55 |  | 169.74 | 100 | 188.6 | 111.11 |  |  |  | 10%
3.20 | Quadro Parcial de luz e força | pc | 2 | 309.18 | 176.37 | 485.55 | 618.36 | 352.74 | 971.1 |  | 169.74 | 100 | 188.6 | 111.11 |  |  |  | 10%
3.21 | Refletor 150 w | pc | 2 | 31.26 | 8.41 | 39.67 | 62.52 | 16.82 | 79.34 |  | 17.16 | 4.77 | 19.07 | 5.3 |  |  |  | 10%
3.22 | saida para eletroduto Ø 3/4""- | pc | 22 | 3.64 | 3.52 | 7.16 | 80.08 | 77.44 | 157.52 |  | 2 | 2 | 2.22 | 2.22 |  |  |  | 10%
3.23 | saida para eletroduto Ø 1""- | pc | 5 | 4.56 | 3.52 | 8.08 | 22.8 | 17.6 | 40.4 |  | 2.5 | 2 | 2.78 | 2.22 |  |  |  | 10%
3.24 | Tomada 20 A | pc | 59 | 18.13 | 4.48 | 22.61 | 1069.67 | 264.32 | 1333.99 |  | 9.95 | 2.54 | 11.06 | 2.82 |  |  |  | 10%
3.25 | Tomada para Ar Condicionado Janela 18000 Btu's | pc | 10 | 19.18 | 4.48 | 23.66 | 191.8 | 44.8 | 236.6 |  | 10.53 | 2.54 | 11.7 | 2.82 |  |  |  | 10%
3.26 | Eletrocalha perfurada 'U' - Teto 50x50mm | pc | 9 | 63.75 | 12.35 | 76.1 | 573.75 | 111.15 | 684.9 |  | 35 | 7 | 38.89 | 7.78 |  |  |  | 10%
3.27 | Kit de Fixação Eletrocalha Eletrocalha perfurada 'U' - Teto 50x50mm | CJ | 36 | 45.54 | 13.22 | 58.76 | 1639.44 | 475.92 | 2115.36 |  | 25 | 7.5 | 27.78 | 8.33 |  |  |  | 10%
3.28 | Luva de Acabamento 50x50mm | pc | 1 | 17.1 | 5.6 | 22.7 | 17.1 | 5.6 | 22.7 |  | 9.39 | 3.18 | 10.43 | 3.53 |  |  |  | 10%
3.29 | Tê perfurado 50x50mm | pc | 1 | 33.7 | 5.6 | 39.3 | 33.7 | 5.6 | 39.3 |  | 18.5 | 3.18 | 20.56 | 3.53 |  |  |  | 10%
3.30 | Caixa T 1"" - 5 entradas | pc | 1 | 17.36 | 9.83 | 27.19 | 17.36 | 9.83 | 27.19 |  | 9.53 | 5.57 | 10.59 | 6.19 |  |  |  | 10%
3.31 | Caixa X 1"" - 5 entradas | pc | 1 | 18.9 | 9.83 | 28.73 | 18.9 | 9.83 | 28.73 |  | 10.38 | 5.57 | 11.53 | 6.19 |  |  |  | 10%
3.32 | Miscelaneas | VB | 1 | 910.75 | 0 | 910.75 | 910.75 | 0 | 910.75 |  | 500 |  | 555.56 | 0 |  |  |  | 10%
4.00 | ETAPA 3 | [8 empty] | 28891.27 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 10%
4.01 | Cabo 1 KV - EPR - Fase25 mm2 | m | 56.33 | 16.43 | 4.78 | 21.21 | 925.5 | 269.26 | 1194.76 |  | 9.02 | 2.71 | 10.02 | 3.01 |  |  |  | 10%
4.02 | Cabo 1 KV - EPR - Neutro25 mm2 | m | 18.78 | 16.43 | 4.78 | 21.21 | 308.56 | 89.77 | 398.33 |  | 9.02 | 2.71 | 10.02 | 3.01 |  |  |  | 10%
4.03 | Cabo 1 KV - EPR - Terra25 mm2 | m | 18.78 | 16.43 | 4.78 | 21.21 | 308.56 | 89.77 | 398.33 |  | 9.02 | 2.71 | 10.02 | 3.01 |  |  |  | 10%
4.04 | Disjuntor a seco - DIN1P20A | pc | 9 | 59.93 | 22.11 | 82.04 | 539.37 | 198.99 | 738.36 |  | 32.9 | 12.54 | 36.56 | 13.93 |  |  |  | 10%
4.05 | Disjuntor a seco - DIN1P25A | pc | 10 | 59.93 | 22.11 | 82.04 | 599.3 | 221.1 | 820.4 |  | 32.9 | 12.54 | 36.56 | 13.93 |  |  |  | 10%
4.06 | Disjuntor a seco - DIN1P10A | pc | 4 | 59.93 | 22.11 | 82.04 | 239.72 | 88.44 | 328.16 |  | 32.9 | 12.54 | 36.56 | 13.93 |  |  |  | 10%
4.07 | Disjuntor a seco - DIN3P63A | pc | 1 | 133.51 | 28.08 | 161.59 | 133.51 | 28.08 | 161.59 |  | 73.3 | 15.92 | 81.44 | 17.69 |  |  |  | 10%
4.08 | Disjuntor a seco - DIN3P90A | pc | 2 | 145.72 | 43.02 | 188.74 | 291.44 | 86.04 | 377.48 |  | 80 | 24.39 | 88.89 | 27.1 |  |  |  | 10%
4.09 | Disjuntor a seco - DIN3P32A | pc | 2 | 91.26 | 28.08 | 119.34 | 182.52 | 56.16 | 238.68 |  | 50.1 | 15.92 | 55.67 | 17.69 |  |  |  | 10%
4.10 | DPS - 45kA45kA | pc | 3 | 142.08 | 9.7 | 151.78 | 426.24 | 29.1 | 455.34 |  | 78 | 5.5 | 86.67 | 6.11 |  |  |  | 10%
4.11 | Fio cabo 750 V - PVC - Fase4 mm2 | m | 183.24 | 4.05 | 3.65 | 7.7 | 742.12 | 668.83 | 1410.95 |  | 2.22 | 2.07 | 2.47 | 2.3 |  |  |  | 10%
4.12 | Fio cabo 750 V - PVC - Fase16 mm² | m | 9.93 | 12.36 | 4.22 | 16.58 | 122.73 | 41.9 | 164.63 |  | 6.79 | 2.39 | 7.54 | 2.66 |  |  |  | 10%
4.13 | Fio cabo 750 V - PVC - Fase6 mm2 | m | 199.3 | 6.07 | 3.65 | 9.72 | 1209.75 | 727.45 | 1937.2 |  | 3.33 | 2.07 | 3.7 | 2.3 |  |  |  | 10%
4.14 | Fio cabo 750 V - PVC - Fase2,5 mm2 | m | 460.33 | 2.8 | 3.65 | 6.45 | 1288.92 | 1680.2 | 2969.12 |  | 1.54 | 2.07 | 1.71 | 2.3 |  |  |  | 10%
4.15 | Fio cabo 750 V - PVC - Fase1,5 mm2 | m | 265.06 | 1.69 | 3.65 | 5.34 | 447.95 | 967.47 | 1415.42 |  | 0.93 | 2.07 | 1.03 | 2.3 |  |  |  | 10%
4.16 | Fio cabo 750 V - PVC - Neutro16 mm² | m | 3.31 | 12.36 | 4.22 | 16.58 | 40.91 | 13.97 | 54.88 |  | 6.79 | 2.39 | 7.54 | 2.66 |  |  |  | 10%
4.17 | Fio cabo 750 V - PVC - Neutro6 mm2 | m | 66.43 | 6.07 | 3.65 | 9.72 | 403.23 | 242.47 | 645.7 |  | 3.33 | 2.07 | 3.7 | 2.3 |  |  |  | 10%
4.18 | Fio cabo 750 V - PVC - Neutro4 mm2 | m | 183.24 | 4.05 | 3.65 | 7.7 | 742.12 | 668.83 | 1410.95 |  | 2.22 | 2.07 | 2.47 | 2.3 |  |  |  | 10%
4.19 | Fio cabo 750 V - PVC - Neutro1,5 mm2 | m | 310.92 | 1.69 | 3.65 | 5.34 | 525.45 | 1134.86 | 1660.31 |  | 0.93 | 2.07 | 1.03 | 2.3 |  |  |  | 10%
4.20 | Fio cabo 750 V - PVC - Neutro2,5 mm2 | m | 460.33 | 2.8 | 3.65 | 6.45 | 1288.92 | 1680.2 | 2969.12 |  | 1.54 | 2.07 | 1.71 | 2.3 |  |  |  | 10%
4.21 | Fio cabo 750 V - PVC - Retorno1,5 mm2 | m | 449.55 | 1.69 | 3.65 | 5.34 | 759.74 | 1640.86 | 2400.6 |  | 0.93 | 2.07 | 1.03 | 2.3 |  |  |  | 10%
4.22 | Fio cabo 750 V - PVC - Terra4 mm2 | m | 183.24 | 4.05 | 3.65 | 7.7 | 742.12 | 668.83 | 1410.95 |  | 2.22 | 2.07 | 2.47 | 2.3 |  |  |  | 10%
4.23 | Fio cabo 750 V - PVC - Terra16 mm² | m | 3.31 | 12.36 | 4.22 | 16.58 | 40.91 | 13.97 | 54.88 |  | 6.79 | 2.39 | 7.54 | 2.66 |  |  |  | 10%
4.24 | Fio cabo 750 V - PVC - Terra6 mm2 | m | 66.43 | 6.07 | 3.65 | 9.72 | 403.23 | 242.47 | 645.7 |  | 3.33 | 2.07 | 3.7 | 2.3 |  |  |  | 10%
4.25 | Fio cabo 750 V - PVC - Terra1,5 mm2 | m | 310.92 | 1.69 | 3.65 | 5.34 | 525.45 | 1134.86 | 1660.31 |  | 0.93 | 2.07 | 1.03 | 2.3 |  |  |  | 10%
4.26 | Fio cabo 750 V - PVC - Terra2,5 mm2 | m | 460.33 | 2.8 | 3.65 | 6.45 | 1288.92 | 1680.2 | 2969.12 |  | 1.54 | 2.07 | 1.71 | 2.3 |  |  |  | 10%
5.00 | TOTAIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56977.61 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 10%
5.01 | TOTAL Material / Equipammentos | [5 empty] | 33724.23
5.02 | TOTAL SERVIÇOS / SOFTWARE | [6 empty] | 23253.38
5.03 | TOTAL DA PROPOSTA | [7 empty] | 56977.61 | 53148.68
2014-10-20
_____________________________
Logic Engenharia
Eng. Julio Souza

## ANEXO III-D- FÍSICO-FINANCEIRO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM ALAGOAS |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PRM-ARAPIRACA.
ANEXO III-D-Cronograma Fisico-Financeiro
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES | 30 dias | 30 dias
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | % | 58.82% | 41.18%
|  |  | 2148.12 | 1263.6 | 884.52 | 2148.12
20 dias
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  | % | 50% | 50%
|  |  | 9209.1168 | 4604.56 | 4604.56 | 9209.12
60 dias
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES (OBRA CIVIL) |  | % | 50% | 50%
|  |  | 255.0269 | 127.51 | 127.51 | 255.02
60 dias
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | % | 50% | 50%
|  |  | 22379.1921 | 11189.6 | 11189.6 | 22379.2
60 dias
5 | ENTREGA DA OBRA |  | % | 0% | 100%
|  |  | 121.7923 | 0 | 121.79 | 121.79
10 dias
TOTAL DA OBRA |  |  | 34113.2482
TOTAL PARCIAL |  |  |  | 17057.76 | 17055.4882
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 17057.76 | 34113.2482
% PARCIAL |  |  |  | 50% | 50%
% ACUMULADO |  |  |  | 50% | 100%

## ANEXO III-C- COMPOSIÇÃ DO BDI
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ANEXO III-C-PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - OBRAS ATÉ R$ 150.000,00
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | %
GRUPO A
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5.5%
2 | RISCOS | 0.57%
| TOTAL DO GRUPO A | 6.07%
GRUPO B
3 | SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA | 0.6%
4 | GARANTIA | 0.21%
5 | LUCRO BRUTO | 8.5%
6 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59%
| TOTAL DO GRUPO B | 9.9%
GRUPO C
7 | ISS | 2.1%
8 | PIS | 0.65%
9 | CONFINS | 3%
10 | CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA) | 2%
| TOTAL DO GRUPO C | 7.75%
| BDI | 26.36%
OBS. ADOTADO CONFORME CF Nº 14700/DE/2012 E MC.Nº18440/DEEP/DFCC/2013.
OBS. VALOR DO ISS ADOTADO CONFORME ART.60 § 1ºE § 4º DA LEI Nº 1357 29/12/2003 DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL