## FERRAMENTAS
FERRAMENTAS	QUANT.	PREÇO
alicate amperímetro digital 700 K;	1	R$ 55,00
alicate de bico meia cana 6” com cabo isolado;	1	R$ 36,69
alicate de corte diagonal 6” com cabo isolado;	1	R$ 45,37
alicate de pressão 10";	1	R$ 46,20
alicate isolante universal 8”	1	R$ 57,05
caixa de ferramentas sanfonada de 50 cm, com 5 gavetas,	1	R$ 70,16
Jogo de chave catraca com soquetes	1	R$ 68,29
chave ajustável 12";	1	R$ 53,10
chaves de fenda/philips	1	R$ 41,74
cilindro de gás refrigerante R22;	1	R$ 398,00
escada de alumínio com 08 degraus;	1	R$ 313,53
extensão elétrica com fio paralelo 2 x 4 mm de 15 m;	1	R$ 97,30
jogo de chave Allen;	1	R$ 49,11
jogo de chave combinada;	1	R$ 135,15
conjunto de solda completo;	1	R$ 1.862,38
lava jato;	1	R$ 327,83
manifold completo de três conexões com visor de líquido e três magueiras;	1	R$ 118,90
nível;	1	R$ 11,50
pincéis;	1	R$ 25,03
saca polias com três garras;	1	R$ 158,98
termômetro espeto;	1	R$ 60,00
trena de 5 m;	1	R$ 7,83
vacuômetro digital;	1	R$ 477,90
kit flangeador alargador e cortador de tubos	1	R$ 225,90
bomba de vácuo 5 CFM	1	R$ 443,70
curvador de tubo ½	1	R$ 86,43
curvador de tubo ¾	1	R$ 141,25
alicate prensa terminal	1	R$ 107,11
arco de serra	1	R$ 40,11
balança digital até 20 kg para fruídos refrigerantes	1	R$ 367,87
bomba recolhedora de fluído	1	R$ 1.650,00
capacímetro digital portátil	1	R$ 113,34
detector de vazamentos	1	R$ 108,00
serra copo para concreto	1	R$ 48,48
furadeira de impacto	1	R$ 306,90
TOTAL		R$ 8.156,13
TOTAL MENSAL		R$ 679,68

## UNIFORMES
DESCRIÇÃO	QUANT. SEMESTRAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
camisa polo com emblema da empresa	2 UND	R$ 28,00	R$ 56,00
calça jeans com bolsos	2 UND	R$ 58,00	R$ 116,00
meias	2 PARES	R$ 4,90	R$ 9,80
cinto	1 UND	R$ 15,00	R$ 15,00
bota solado emborrachado	1 PAR	R$ 120,00	R$ 120,00
TOTAL			R$ 316,80
TOTAL MENSAL			R$ 26,40

## EPI
DESCRIÇÃO	QUANT. SEMESTRAL	PREÇO
protetor auricular tipo concha	1	R$ 7,00
protetor auricular tipo plug	1	R$ 2,80
luva de raspa	1	R$ 6,50
óculos tratamento contra riscos	1	R$ 4,00
filtro solar	1	R$ 14,50
chapéu com abas	1	R$ 7,00
máscara de solda	1	R$ 29,00
capacete	1	R$ 13,00
TOTAL		R$ 83,80
TOTAL MENSAL		R$ 6,98

## PROPOSTA
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
PREVENTIVA/CORRETIVA	R$ 4.901,49	R$ 58.817,88
EVENTUAL ESTIMADO PARA UMA INSTALAÇÃO DE CADA TIPO	R$ 2.044,00	R$ 24.528,00
TOTAL GLOBAL	R$ 6.945,49	R$ 83.345,88

## ANS
OCORRÊNCIAS	1	2	3	4
TOTAL DE OCORRÊNCIAS
TOLERÂNCIA PERMITIDA (-)
OCORRÊNCIAS CONTABILIZADAS (=)
MULTIPLICADOR (X)
OCORRÊNCIAS CORRIGIDAS
	TOTAL			0

EFEITOS REMUNERATÓRIOS:
Faixa 01 – Fator de Aceitação de 04 a 06 : 95% do preço
Faixa 02 – Fator de Aceitação de 07 a 09: 90% do preço
Faixa 03 – Fator de Aceitação de 10 a 12 : 85% do preço
Faixa 04 – Fator de Aceitação de 13 a 15 : 80% do preço
Faixa 05 – Fator de Aceitação de 16 a 18: 75% do preço
Faixa 06 – MAIS DE 19: 70% do preço e penalização conforme contrato

*Instruções para aplicação desta tabela:
1- As listas com indicações das imperfeições identificadas, por unidade, contemplando todas as unidades cobertas por este
contrato, serão inseridas na tabela acima, de modo que cada unidade fornecerá dados para o preenchimento das respectivas
linhas inteiras, que contemplam as 03 (três) hipóteses de verificação técnica dos serviços;
2- Após este preenchimento, todas as ocorrências serão somadas na linha TOTAL por tipo de infração, correspondendo à cada
uma das 3 colunas;
3- A seguir, do valor totalizado por cada coluna de verificação qualitativa será deduzido o respectivo valor da TOLERÂNCIA
prevista/admitida (por coluna), obtendo-se o valor referente, EXCESSO DE IMPERFEIÇÕES, por imperfeição;
4- Em seguida, cada valor de excesso de imperfeições será multiplicado pelo MULTIPLICADOR indicado em cada coluna,
obtendo-se, pois, o NÚMERO CORRIGIDO.por tipo de apontamento (cada um dos 03);
5- Por final, será somada toda a linha com os números corrigidos, obtendo-se um número final chamado de FATOR DE
ACEITAÇÃO.
*Não serão considerados valores negativos, que deverão ser lançados na tabela com valor 0 (zero).

## EVENTUAL
				INSTALAÇÕES ATÉ 02 METROS DE DISTÂNCIA
Item					Especificação dos Serviços	Qtd.	Valor / Unit.	Valor / Total
1					Instalação de Condicionador de ar do tipo split 12.000 BTU, com até 02 (dois) metros de distância das unidades evaporadora e condensadora, incluindo todos os materiais necessários à execução do serviço, tubo de cobre em duas bitolas, esponjoso, cabo elétrico PP, fita térmica em PVC, abraçadeira, parafuso, buchas e suportes da unidade condensadora nos prédios da PRAP.	1	R$ 220,00	R$ 220,00
2					Instalação de Condicionador de ar do tipo split 18.000 BTU, com até 02 (dois) metros de distância das unidades evaporadora e condensadora, incluindo todos os materiais necessários à execução do serviço, tubo de cobre em duas bitolas, esponjoso, cabo elétrico PP, fita térmica em PVC, abraçadeira, parafuso, buchas e suportes da unidade condensadora nos prédios da PRAP.	1	R$ 250,00	R$ 250,00
3					Instalação de Condicionador de ar do tipo split 24.000 BTU, com até 02 (dois) metros de distância das unidades evaporadora e condensadora, incluindo todos os materiais necessários à execução do serviço, tubo de cobre em duas bitolas, esponjoso, cabo elétrico PP, fita térmica em PVC, abraçadeira, parafuso, buchas e suportes da unidade condensadora nos prédios da PRAP.	1	R$ 280,00	R$ 280,00
4					Instalação de Condicionador de ar do tipo split 30.000 BTU, com até 02 (dois) metros de distância das unidades evaporadora e condensadora, incluindo todos os materiais necessários à execução do serviço, tubo de cobre em duas bitolas, esponjoso, cabo elétrico PP, fita térmica em PVC, abraçadeira, parafuso, buchas e suportes da unidade condensadora nos prédios da PRAP.	1	R$ 280,00	R$ 280,00
5					Instalação de Condicionador de ar do tipo split 36.000 BTU, com até 02 (dois) metros de distância das unidades evaporadora e condensadora, incluindo todos os materiais necessários à execução do serviço, tubo de cobre em duas bitolas, esponjoso, cabo elétrico PP, fita térmica em PVC, abraçadeira, parafuso, buchas e suportes da unidade condensadora nos prédios da PRAP.	1	R$ 320,00	R$ 320,00
6					Instalação de Condicionador de ar do tipo split 48.000 BTU, com até 02 (dois) metros de distância das unidades evaporadora e condensadora, incluindo todos os materiais necessários à execução do serviço, tubo de cobre em duas bitolas, esponjoso, cabo elétrico PP, fita térmica em PVC, abraçadeira, parafuso, buchas e suportes da unidade condensadora nos prédios da PRAP.	1	R$ 400,00	R$ 400,00
				TOTAL			R$ 1.750,00

				METRAGEM ADICIONAL
Item					Especificação dos Serviços	Qtd.	Valor / Unit.	Valor / Total
7					Acréscimo de cada 01(um) metro linear da distância das unidades evaporadora e condensadora do condicionador de ar do tipo split de 12.000 BTU, incluindo todos os materiais necessários à execução do serviço, tubo de cobre em duas bitolas, esponjoso, cabo elétrico PP, fita térmica em PVC, abraçadeira, parafuso, buchas e suportes da unidade condensadora nos prédios da PRAP.	1	R$ 38,00	R$ 38,00
8					Acréscimo de cada 01(um) metro linear da distância das unidades evaporadora e condensadora do condicionador de ar do tipo split de 18.000 BTU, incluindo todos os materiais necessários à execução do serviço, tubo de cobre em duas bitolas, esponjoso, cabo elétrico PP, fita térmica em PVC, abraçadeira, parafuso, buchas e suportes da unidade condensadora nos prédios da PRAP	1	R$ 46,00	R$ 46,00
9					Acréscimo de cada 01(um) metro linear da distância das unidades evaporadora e condensadora do condicionador de ar do tipo split de 24.000 BTU, incluindo todos os materiais necessários à execução do serviço, tubo de cobre em duas bitolas, esponjoso, cabo elétrico PP, fita térmica em PVC, abraçadeira, parafuso, buchas e suportes da unidade condensadora nos prédios da PRAP	1	R$ 50,00	R$ 50,00
10					Acréscimo de cada 01(um) metro linear da distância das unidades evaporadora e condensadora do condicionador de ar do tipo split de 30.000 BTU, incluindo todos os materiais necessários à execução do serviço, tubo de cobre em duas bitolas, esponjoso, cabo elétrico PP, fita térmica em PVC, abraçadeira, parafuso, buchas e suportes da unidade condensadora nos prédios da PRAP	1	R$ 50,00	R$ 50,00
11					Acréscimo de cada 01(um) metro linear da distância das unidades evaporadora e condensadora do condicionador de ar do tipo split de 36.000 BTU, incluindo todos os materiais necessários à execução do serviço, tubo de cobre em duas bitolas, esponjoso, cabo elétrico PP, fita térmica em PVC, abraçadeira, parafuso, buchas e suportes da unidade condensadora nos prédios da PRAP	1	R$ 50,00	R$ 50,00
12					Acréscimo de cada 01(um) metro linear da distância das unidades evaporadora e condensadora do condicionador de ar do tipo split de 48.000 BTU, incluindo todos os materiais necessários à execução do serviço, tubo de cobre em duas bitolas, esponjoso, cabo elétrico PP, fita térmica em PVC, abraçadeira, parafuso, buchas e suportes da unidade condensadora nos prédios da PRAP	1	R$ 60,00	R$ 60,00
TOTAL					R$ 294,00

## PCFP
ENTRADA DE DADOS
REMUNERAÇÃO CONFORME ACORDO COLETIVO DA CATEGORIA
DATA BASE DA CATEGORIA(dia/mês/ano):_____/______/______
Salário do Técnico em Refrigeração (1)	1.168,84
Informar o percentual do adicional de insalubridade (2)	40
Informar o percentual do adicional periculosidade (2)	0
Quantidade de empregados (3)	1
INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA
Valor do uniforme (4)	26,40
Valor do vale transporte (5)	9,40
Valor do auxílio-alimentação (6)	13,64
Valor da assistência médica-odontológica (7)	0,00
Outros custos por funcionário (EPI) (8)	6,98
INSUMOS DIVERSOS
Fornecimento de material (9)	679,68
TRIBUTOS
Informar o percentual do ISSQN do município (12)	5

PLANILHA DE CUSTOS
Técnico em Refrigeração	em R$

Descrição do Item	Custo

Montante A (mão-de-obra)
Salário	1.168,84
Valor do adicional de insalubridade	467,54
Valor do adicional de periculosidade	0,00
Encargos Sociais - 72,11% (10)	1.179,99
Quantidade de Empregados	1
Total Montante A	2.816,37
Insumos de Mão-de-Obra
Valor do uniforme	26,40
Valor do vale transporte	136,67
Valor do auxílio alimentação	300,08
Valor da assistência médica-odontológica	0,00
Valor de outros custos por funcionário (especificar)	6,98
Total dos Insumos de Mão-de-Obra	470,13
Insumos Diversos
Fornecimento de material	679,68
Total de Insumos Diversos	679,68
Demais Componentes
Taxa de Administração - 5,31% incidente sobre o somatório do Montante A e Insumos (11)	210,60
Lucro - 7,2% incidente sobre o Montante A, Insumos e a Taxa de Administração (11)	300,73
Total dos Demais Componentes	511,33
Tributos (12)
PIS - 0,65%	31,86
COFINS - 3%	147,04
5	245,07
Total dos Tributos (sobre o faturamento)	423,98
Total do Montante B	2.085,12

Faturamento = preço unitário por empregado (montante A + montante B)	4.901,49
Preço mensal dos serv.da categoria (Faturamento x qde.Empregados)	4.901,49
FATOR K	3,00

Observações: A planilha está concebida para efetuar automaticamente os cálculos finais, com a alimentação dos valores individuais.

(1) Informar o valor do salário base da categoria, relativamente a um empregado.
(2) Informar o percentual à título de periculosidade e/ou insalubridade somente quanto previsto na convenção coletiva de trabalho.
(3) Informar o número de empregados da categoria previsto no projeto básico.
(4) Valor médio nacional dos contratos no âmbito do MPU. Foi considerado o fornecimento de 2 conjuntos por semestre.
(5) Informar o valor correspondente ao custo diário das passagens para os dias trabalhados.
(6) Informar o valor de cada benefício previsto no acordo coletivo da categoria.
(7) Informar o valor previsto na convenção coletiva de trabalho.
(8) Inserir o valor de outros insumos, desde que constem do projeto básico ou da convenção coletiva de trabalho.
(9) Somente incluir custos da espécie nas planilhas quando previsto no projeto básico.
(10) Percentual definido em estudo realizado pela SCI/STF e adotado pela AUDIN/MPU
(11) Percentuais definidos em estudo realizado pela Casa Civil do Estado de São Paulo e adotado pela AUDIN/MPU.
(12) Informar os percentuais correspondentes às alíquotas de retenção previstas nas IN SRF nºs 480/2004, alterada pela
de nº 539, de 25/04/2005, excluídos o IRPJ e a CSLL por força do Acórdão TCU nº 950/2007 – Plenário.
Quanto ao ISSQN utilizar a alíquota prevista na legislação municipal onde os serviços serão prestados.