Oficio nº 30/2014 – PRECOM SERVIÇOS EIRELI - EPP

Macapá – AP, 20 de Outubro de 2014.

A Sua Senhoria o senhor

JOSÉ ELIAS ROSA

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E EXPANSÃO – DPE - CEA

Avenida Padre Julio e Maria Lombaerd, 1900, Santa Rita – Macapá – Amapá

Assunto: Atestado de Viabilidade Técnica – AVT – SE 225KVA – 13.800V/127-220V – PRÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Senhor Diretor,

Vimos através deste solicitar analise de viabilidade técnica para atendimento de uma subestação aérea de potência igual a 225KVA – 13800/ 127 – 220V que atenderá o novo prédio do Ministério Público Federal – MPF - AP, localizado na Avenida Ernestino Borges nº 535, entre as ruas General Rondon e Eliezer Levy, Bairro: Jesus de Nazaré do Município de Macapá no Estado do Amapá. Ressaltamos que o referido prédio encontra-se em processo de reforma e hoje existe uma unidade consumidora que é atendida por uma subestação de potencia igual a 150KVA, conforme projeto a ser apresentado ao Departamento de Engenharia (DEN/CEA) desta concessionária.

O circuito alimentador que atende a região é o alimentador Ernestino Borges proveniente da SE SANTA RITA.

Para maiores informações, por favor, ligar Tel. (96) 9143-6333.

Atenciosamente,

-----------------------------------------------------------------

Engº Eletricista Cleonilson Ramos Miranda

Responsável Pelo Projeto Executivo