# ANEXO F

# FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS – ELÉTRICA

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE USO COLETIVO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QTD. | VALOR |
| 1 | Alicate amperímetro digital True RMS ET-3170 MINIP CAT III ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 2 | Alicate crimpador para terminal isolado 0,5 a 6mm² | PÇ. | 1 |  |
| 3 | Alicate de bico meia cana reto com cabo isolado 8 " BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 4 | Alicate de bico chato com cabo isolado 6" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 5 | Alicate de bico meia cana reto com cabo isolado 6" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 6 | Alicate desencapador de fios 6,5" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 7 | Alicate eletricista multiuso 9" (descascador e prensa terminal) STANLEY ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 8 | Alicate pop manual (rebitador) para rebites de 3/32" a 3/16" FASMATIL ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 9 | Alicate prensa terminal hidráulico (até 300 mm²) LK-300 LUKMA ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 10 | Arco de serra 12" TRAMONTINA ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 11 | Chave de fenda Belzer ¼" x 6" ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 12 | Chave de fenda Belzer ¼" x 8" ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 13 | Chave de fenda Belzer 3/16" x 6" ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 14 | Chave de fenda Belzer 5/16" x 10" ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 15 | Chave de fenda Belzer ½" x 12" ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 16 | Chave de fenda cotoco Belzer ¼" x 1" ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 17 | Chave de fenda cotoco Belzer 3/16 x 1" ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 18 | Chave de fenda com haste isolada Belzer ¼" x 6" ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 19 | Chave de fenda com haste isolada Belzer ¼" x 8" ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 20 | Chave de grifo Gedore 12" ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 21 | Chave de grifo Gedore 36" ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 22 | Chave de teste neon 100-500 V | PÇ. | 1 |  |
| 23 | Chave inglesa 8 ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 24 | Chave philips Belzer 1/8" x 5" ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 25 | Chave philips Belzer ¼" x 6" ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 26 | Chave philips Belzer 3/16" x 5" ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 27 | Chave philips Belzer 3/16" x 3" ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 28 | Chave philips Belzer 5/16" x 8" ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 29 | Chave philips cotoco Belzer 1/4" x 1" ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 30 | Chave philips com haste isolada 1/8" x 6" Belzer ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 31 | Chave philips com haste isolada ¼" x 6" Belzer ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 32 | Escada tipo tesoura/extensiva 04 degraus, perfis laterais de sustentação em fibra e degraus em alumínio | PÇ. | 1 |  |
| 33 | Escada tipo tesoura/extensiva 07 degraus, perfis laterais de sustentação em fibra e degraus em alumínio | PÇ. | 1 |  |
| 34 | Escada tipo tesoura/extensiva 09 degraus, perfis laterais de sustentação em fibra e degraus em alumínio | PÇ. | 1 |  |
| 35 | Escova de aço manual sem cabo | PÇ. | 1 |  |
| 36 | Estilete 6" Tramontina ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 37 | Ferro de solda 220V 100 W | PÇ. | 1 |  |
| 38 | Fita guia pvc 20 metros | PÇ. | 1 |  |
| 39 | Furadeira/parafusadeira de impacto 220 V 600 W, com velocidade variável GSB 13 RE Bosch ou similar. | PÇ. | 1 |  |
| 40 | Furadeira Bosch industrial tipo martelete GBH 2S 220V 620 W ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 41 | Identificador automático de circuitos elétricos com receptor e transmissor que permite identificar circuitos elétricos sem interrupção de energia. Ref.: Marca Ideal, modelo 61-534 ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 42 | Jogo completo de brocas de aço rápido 01 a 13 mm | JG. | 1 |  |
| 43 | Jogo completo de brocas de aço circular “serra-copo” de 1/2” a 2” - com guia | JG. | 1 |  |
| 44 | Jogo completo de brocas de vídea 04 a 12 mm | JG. | 1 |  |
| 45 | Jogo completo de brocas p/concreto SDS para martelete 06 a 14 mm | JG. | 1 |  |
| 46 | Jogo completo de vazador de aço 04 a 32 mm (12 peças) | JG. | 1 |  |
| 47 | Jogo de chave allen Belzer 3 a 13 mm ou similar | JG. | 1 |  |
| 48 | Jogo de chave canhão curto 3 a 14 mm BELZER ou similar | JG. | 1 |  |
| 49 | Jogo de chave de boca completo 6 a 32 mm BELZER ou similar | JG. | 1 |  |
| 50 | Lanterna a pilhas grande e com alça WESTERN ou similar | JG. | 1 |  |
| 51 | Mala de ferramentas metálica sanfonada com 5 gavetas | JG. | 1 |  |
| 52 | Martelo bola 200g, cabeça em aço, com corpo em madeira de alta resistência GEDORE ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 53 | Medidor de resistência de aterramento (terrômetro) MTR-1520D Minipa ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 54 | Multímetro digital FLUKE 117 ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 55 | Alicate wattímetro digital True RMS, CAT III ET-4091 MINIPA ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 56 | Pistola p/aplicação de silicone 280G LeeTools ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 57 | Torquês armador 12" Vonder ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 58 | Trena profissional 10 m x 16 mm Fasmatil ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 59 | Passa Fio de aço sextavado com 15m Pratik ou equivalente. | PÇ | 1 |  |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS – ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alicate amperímetro True RMS ET-3200 A MINIPA CAT II ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 2 | Alicate bomba d'água 10" de aço cromo vanádio c/cabo isolado 1000 V GEDORE ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 3 | Alicate de pressão 10" GEDORE ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 4 | Alicate universal 8" com cabo isolado e proteção 1000 V BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 5 | Alicate bico fino com proteção para 1000V BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 6 | Alicate de corte diagonal c/cabo isolado 6" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 7 | Cadeado E-35 Pado ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 8 | Chave combinada ½" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 9 | Chave combinada 28 mm BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 10 | Chave combinada 5/8" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 11 | Chave combinada 7/16" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 12 | Chave combinada 9/16" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 13 | Chave combinada de 10 mm BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 14 | Chave combinada de 11 mm BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 15 | Chave combinada de 13 mm BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 16 | Chave combinada de 15 mm BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 17 | Chave combinada de 17 mm BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 18 | Chave combinada de 19 mm BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 19 | Chave combinada de 21 mm BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 20 | Chave combinada de 23 mm BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 21 | Chave combinada de ¾" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 22 | Chave combinada de 7/8" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 23 | Chave combinada de 8 mm BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 24 | Chave combinada de 9 mm BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 25 | Chave de fenda cotoco ¼" x 1" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 26 | Chave de fenda ¼" x 4" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 27 | Chave de fenda de ¼" x 5" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 28 | Chave de fenda de 1/8" x 5" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 29 | Chave de fenda de 3/16" x 5" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 30 | Chave de fenda de 5/16" x 10" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 31 | Chave de boca 10 x 11 mm BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 32 | Chave de boca 12 x 13 mm BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 33 | Chave de boca 13 x 14 mm BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 34 | Chave de boca 15 x 17 mm BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 35 | Chave philips ¼" x 5" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 36 | Chave philips 1/8" x 3" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 37 | Chave philips 1/8" x 5" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 38 | Chave philips 3/16" x 5" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 39 | Chave philips 5/16" x 10" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 40 | Chave cotoco philips ¼" x 1 ½" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 41 | Chave cotoco philips 3/16" x 5" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 42 | Chave cotoco philips 1/8" x 5" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 43 | Chave cotoco philips 5/16" x 10" BELZER ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 44 | Chave inglesa 12" GEDORE ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 45 | Jogo de chave allen BELZER de 03 mm a 13 mm ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 46 | Jogo de chave allen BELZER de 1/8" a ½" ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 47 | Mala de ferramentas metálica sanfonada com 5 gavetas | PÇ. | 1 |  |
| 48 | Martelo bola 200g, cabeça em aço, com corpo em madeira de alta resistência GEDORE ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 49 | Jogo de ferramentas (talhadeira - punção - saca-pino) GEDORE ref. 245 A ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 50 | Arco de serra 12" TRAMONTINA ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 51 | Estilete 6" Tramontina ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 52 | Lanterna pequena Tramontina ou similar | PÇ. | 2 |  |
| 53 | Prensa terminal com catraca 0,5 a 6 mm2 | PÇ. | 1 |  |
| 54 | Trena profissional 03 m x 16 mm Fasmatil ou similar | PÇ. | 1 |  |
| 55 | Canivete com lâmina em aço inox TRAMONTINA ou similar | PÇ. | 1 |  |