# ANEXO G

# FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS – CIVIL E HIDROSSANITÁRIO

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE USO COLETIVO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QTD. | VALOR |
| 1 | Alavanca metálica sextavada, tamanho: 150 cm, TRAMONTINA ou equivalente | UN | 1 |  |
| 2 | Carrinho de carga, retrátil, capacidade de até 60 kg | un | 1 |  |
| 3 | Carrinho de mão tipo caçamba, metálico, reforçado (LINHA PROFISSIONAL). | un | 1 |  |
| 4 | Carrinho para carga, 80kg metálico, roda de borracha | un | 1 |  |
| 5 | Compressor de ar direto com kit completo para pintura (LINHA PROFISSIONAL). | un | 1 |  |
| 6 | Escada de alumínio 05 degraus, 1,54m (LINHA PROFISSIONAL). | un | 1 |  |
| 7 | Escada de alumínio tipo tesoura/extensiva 12 degraus. Ref. REAL ESCADAS ou equivalente | UN | 1 |  |
| 8 | Esmerilhadeira angular 7” (mínimo de 2.000W – LINHA PROFISSIONAL) | un | 1 |  |
| 9 | Exaustor centrifugo, vazão: 5.000 m3/h, pressão estática: 150 mca, trifasico, potência 5cv-10cv, incluindo mangueira e acessórios. | UN | 1 |  |
| 10 | Furadeira profissional manual com mandril 1/2”, com reversão, 750W (LINHA INDUSTRIAL). | un | 1 |  |
| 11 | Lavadora de alta pressão, monofásica, 2.200 PSI, POTÊNCIA 1.420W. Ref.: ELETROLUX UPR11 ou equivalente | un | 1 |  |
| 12 | Máquina Desentupidora para tubulações de 3/4” até 4” com ponteiras específicas, cabos com 30m de distância ou mais. Motor elétrico bivolt 110/220V.Ref.: VONDER DV 390 ou equivalente | UN | 1 |  |
| 13 | Martelete eletropneumático, perfurador/rompedor, 800W (LINHA PROFISSIONAL). | un | 1 |  |
| 14 | Pá de bico com cabo de madeira de 120cm (LINHA PROFISSIONAL) | un | 1 |  |
| 15 | Pá quadrada com cabo de madeira de 120cm | un | 1 |  |
| 16 | Pé de cabra simples, 60 cm. Ref. TRAMONTINA ou equivalente | UN | 1 |  |
| 17 | Pendente de luz tipo gaiola para 110/220 V, com cabo de 5 metros. Ref. ESTAMPARIA PAULISTA ou equivalente | UN | 1 |  |
| 18 | Placa sinalizadora de piso (com os dizeres "CUIDADO! MANUTENÇÃO"). | un | 5 |  |
| 19 | Placas de sinalização (com os dizeres “EM MANUTENÇÃO”). | un | 5 |  |
| 20 | Serra circular manual 7 ¼" (mínimo de 1800W – LINHA PROFISSIONAL). | un | 1 |  |
| 21 | Serrote 22” (LINHA PROFISSIONAL). | un | 1 |  |
| 22 | Serrote corta gesso de 13" (LINHA PROFISSIONAL). | un | 1 |  |
| 23 | Serrote de costa de 10” (LINHA PROFISSIONAL). | un | 1 |  |
| 24 | Serrote de ponta para gesso 6", com cabo (LINHA PROFISSIONAL) | un | 1 |  |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS – AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QTD. | VALOR |
| 1 | Alicate bomba d'água 10" de aço cromo vanádio c/cabo isolado 1000 V (corrente alternada). Ref. KINGTONY ou equivalente | UN | 1 |  |
| 2 | Alicate de bico meia-cana 6”, com cabo emborrachado. Ref. HAMMER ou equivalente | UN | 1 |  |
| 3 | Alicate de corte diagonal 6”, BELZER ou equivalente | UN | 1 |  |
| 4 | Alicate de pressão 10" GEDORE ou equivalente | UN | 1 |  |
| 5 | Alicate rebitador manual fixo, VONDER ou equivalente | UN | 1 |  |
| 6 | Alicate universal 8" com cabo isolado e proteção 1000 V. MTX ou equivalente | UN | 1 |  |
| 7 | Arco de serra regulável 12". Ref.: TRAMONTINA ou equivalente | UN | 1 |  |
| 8 | Caixa de ferramentas com 5 gavetas, metálica, ref. FERCAR ou equivalente | UN | 1 |  |
| 9 | Chave de grifo 10”, em aço carbono. Ref. BRASFORT ou equivalente | UN | 1 |  |
| 10 | Chave de grifo 12”, em aço carbono. Ref. BRASFORT ou equivalente | UN | 1 |  |
| 11 | Chave de grifo 14”, em aço carbono. Ref. BRASFORT ou equivalente | UN | 1 |  |
| 12 | Chave de grifo 24”. Ref. BRASFORT ou equivalente | UN | 1 |  |
| 13 | Chave de grifo 36”. Ref. VONDER ou equivalente | UN | 1 |  |
| 14 | Chave de grifo 48”. Ref. VONDER ou equivalente | UN | 1 |  |
| 15 | Chave de teste 100-500 V. Ref. VONDER ou equivalente | UN | 1 |  |
| 16 | Chave inglesa 15”. Ref. THOMPSON ou equivalente | UN | 1 |  |
| 17 | Jogo completo de brocas de aço rápido 01 a 13 mm. Ref. IPIRANGA ou equivalente | JG. | 1 |  |
| 18 | Jogo completo de brocas de vídea 04 a 10 mm. Ref. UYUSTOOLS ou equivalente | JG. | 1 |  |
| 19 | Jogo de chave allen de 3mm a 14mm, 10 peças. Ref. TRAMONTINA ou equivalente | JG. | 1 |  |
| 20 | Jogo de chave canhão curto 3 a 14 mm, 12 peças. Ref. GEDORE ou equivalente | JG. | 1 |  |
| 21 | Jogo de chave combinada de 6mm a 22mm, 17 peças. Ref. ROBUST ou equivalente | JG. | 1 |  |
| 22 | Jogo de chave de fenda e philips com 10 peças. Ref. VONDER ou equivalente | JG. | 1 |  |
| 23 | Jogo de chave estrela 6 a 22 mm, 8 peças. Ref. BRASFORT ou equivalente | JG. | 1 |  |
| 24 | Jogo de chave fixa 6 a 32mm, 12 peças. Ref. BRASFORT ou equivalente | JG. | 1 |  |
| 25 | Lanterna recarregável,com 19 Leds. Ref. VONDER ou equivalente | UN | 1 |  |