# ANEXO H

# FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS – REFRIGERAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS –TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QTD. | VALOR |
| 1 | Alicate amperímetro digital 700 K | PÇ. | 1 |  |
| 2 | Alicate de bico meia cana 6” com cabo isolado | PÇ. | 1 |  |
| 3 | Alicate de corte diagonal 6” com cabo isolado | PÇ. | 1 |  |
| 4 | Alicate de pressão 10" | PÇ. | 1 |  |
| 5 | Alicate isolante universal 8'' | PÇ. | 1 |  |
| 6 | Jogo de chave catraca com soquetes | PÇ. | 1 |  |
| 7 | Chave ajustável 12" | PÇ. | 1 |  |
| 8 | Chaves de fenda/philips | PÇ. | 1 |  |
| 9 | Cilindro de gás refrigerante R22 | PÇ. | 1 |  |
| 10 | Escada de alumínio com 08 degraus | PÇ. | 1 |  |
| 11 | Extensão elétrica com fio paralelo 2 x 4 mm de 15 m | PÇ. | 1 |  |
| 12 | Jogo de chave Allen | PÇ. | 1 |  |
| 13 | Jogo de chave combinada | PÇ. | 1 |  |
| 14 | Conjunto de solda ppu completo | PÇ. | 1 |  |
| 15 | Lava jato | PÇ. | 1 |  |
| 16 | Manifold completo de três conexões com visor de líquido e três mangueiras | PÇ. | 1 |  |
| 17 | Nível | PÇ. | 1 |  |
| 18 | Pincéis | PÇ. | 1 |  |
| 19 | Saca polias com três garras | PÇ. | 1 |  |
| 20 | Termômetro espeto | PÇ. | 1 |  |
| 21 | Trena de 5 m | PÇ. | 1 |  |
| 22 | Vacuômetro digital | PÇ. | 1 |  |
| 23 | Kit flangeador alargador e cortador de tubos | PÇ. | 1 |  |
| 24 | Bomba de vácuo 5 CFM | PÇ. | 1 |  |
| 25 | Curvador de tubo ½ | PÇ. | 1 |  |
| 26 | Curvador de tubo ¾ | PÇ. | 1 |  |
| 27 | Alicate prensa terminal | PÇ. | 1 |  |
| 28 | Arco de serra | PÇ. | 1 |  |
| 29 | Balança digital até 20 kg para fruídos refrigerantes | PÇ. | 1 |  |
| 30 | Bomba recolhedora de fluído | PÇ. | 1 |  |
| 31 | Capacímetro digital portátil | PÇ. | 1 |  |
| 32 | Furadeira de impacto | PÇ. | 1 |  |