ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

Unidade: Procuradoria da República em Goiás (PR-GO)

Setor Requisitante: SEA/SG

Área demandante: SEA/SG

1. Descrição da necessidade da contratação

O gasto com energia elétrica no âmbito do Ministério Público Federal (MPF) representa uma parcela considerável (18%) do orçamento da manutenção básica do MPF, conforme pode ser visualizado na tabela abaixo. 2018; 2019; %. Limpeza e Conservação; 29.543.306,84; 30.670.641,43; 19%. Água e Esgoto; 3.360.780,73; 3.480.659,42; 2%. Brigada de Incêndio; 4.839.413,77; 5.244.421,14; 3%. Copa e Cozinha; 10.351.314,24; 10.692.766,29; 7%. Energia Elétrica; 25.356.448,14; 28.026.773,59; 18%. Vigilância Ostensiva; 81.433.084,28; 80.970.751,88; 51%. TOTAL; 154.884.348,00; 159.086.013,75. Tabela 1 - Gastos com custeio de manutenção básica Na tabela abaixo, também é possível visualizar o gasto por unidade do MPF, o acréscimo/reajuste anual no custo da energia elétrica (aproximadamente 11,6% em 2018 e 10,5% em 2019). Unidade; Gasto de Energia em 2019 (R$); Gasto de Energia em 2018 (R$); Gasto de Energia em 2017 (R$). PROCURADORIA DA REPUBLICA - SE; 304.261,54; 282.335,49; 218.181,06. PROCURADORIA DA REPUBLICA - DF; 529.193,77; 408.653,73; 446.261,49. PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA; 967.871,28; 802.840,40; 683.237,69. PROCURADORIA DA REPUBLICA - MG; 1.073.707,39; 923.819,52; 808.783,98. PROCURADORIA DA REPUBLICA - ES; 359.426,50; 361.248,15; 311.602,53. PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS; 385.822,27; 329.875,45; 354.355,88. PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ; 1.839.800,52; 1.635.375,46; 1.598.977,25. PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA-2A.REGIAO; 1.567.039,63; 1.049.413,39; 930.704,35. PROCURADORIA DA REPUBLICA - RO; 213.129,26; 160.777,39; 191.383,67. PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP; 2.209.239,32; 1.932.349,36; 1.653.388,53. PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR; 1.051.692,34; 957.823,75; 834.627,54. PROCURADORIA DA REPUBLICA - SC; 735.480,85; 670.048,81; 584.805,09. PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS; 1.623.522,22; 1.027.287,23; 794.417,36. PROCURADORIA DA REPUBLICA - MT; 623.003,54; 442.023,26; 434.550,02. PROCURADORIA DA REPUBLICA - GO; 718.167,39; 634.996,58; 522.289,48. PROCURADORIA DA REPUBLICA - AC; 330.781,20; 290.343,52; 294.789,02. PROCURADORIA DA REPUBLICA - AM; 389.083,03; 375.509,28; 320.140,27. PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA; 853.561,17; 780.629,74; 584.193,14. PROCURADORIA DA REPUBLICA - MA; 627.984,12; 629.137,59; 498.612,72. PROCURADORIA DA REPUBLICA - PI; 634.382,57; 707.179,32; 589.231,73. PROCURADORIA DA REPUBLICA - CE; 458.106,95; 505.715,06; 473.042,68. PROCURADORIA DA REPUBLICA - RN; 349.008,79; 328.008,00; 385.313,39. PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB; 833.225,29; 789.266,35; 695.227,78. PROCURADORIA DA REPUBLICA - PE; 810.858,87; 723.481,26; 712.595,25. PROCURADORIA DA REPUBLICA - AL; 392.607,49; 353.041,62; 258.975,92. PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA; 4.743.719,14; 4.855.809,60; 4.596.056,60. PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA-4A.REG./RS; 905.436,25; 932.184,29; 647.527,83. PROCURADORIA DA REPUBLICA - TO; 440.405,01; 465.873,07; 293.361,63. PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO; 908.322,96; 894.112,82; 973.761,77. PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA-5A.REGIAO; 382.578,77; 366.663,48; 395.843,99. PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA-1A. REGIAO; 464.562,69; 412.324,11; 380.212,35. PROCURADORIA DA REPUBLICA - AP; 164.760,71; 222.061,10; 146.319,45. PROCURADORIA DA REPUBLICA - RR; 136.030,76; 106.239,96; 100.087,57. Total do MPF:; 28.026.773,59; 25.356.448,14; 22.712.859,01. Tabela 2 - Gastos com energia por estado das unidades do MPF Devido ao cenário pandêmico que resultou em adoção do regime de teletrabalho e fechamentos periódicos em todas as unidades do MPF, os anos de 2020 e 2021 estão atípicos em relação ao consumo de energia, registrando uma queda próxima a 50%. Mesmo com esta redução, o gasto mensal com energia no MPF continua significativo. Com o crescente aumento de demanda de energia elétrica e a maior escassez de recursos hídricos no país, tornou-se necessário a geração de energia elétrica através de outras fontes para suprir o consumo energético nacional. O aumento do uso das usinas térmicas, aumento do dólar e com o auxílio de outros fatores externos, a conta de energia encarece anualmente. Então tornou-se mais interessante investir em outros meios de geração de energia, sendo uma delas a solar fotovoltaica. O desenvolvimento do mercado fotovoltaico teve uma mudança considerável devido ao grande aumento da produção chinesa. O aumento em investimentos e pesquisa na área de geração de energia solar possibilitou o desenvolvimento de células solares mais eficientes e com menor custo de fabricação, favorecendo a possibilidade do aumento no número de instalações de sistemas fotovoltaicos. Algumas das vantagens da instalação de módulos fotovoltaicos em construções residenciais e comerciais para a geração de energia são: fácil instalação, baixo custo e pouca manutenção, podem ser aproveitadas áreas inutilizadas (telhados e garagens), e apresenta um mínimo impacto ambiental. Sob o ponto de vista conceitual, o investimento em energia solar fotovoltaica se justifica quando se leva em conta que o Brasil possui recurso solar abundante (1550 a 2350 kWh/m² por ano) (https://www.portalsolar.com.br/geracao-distribuida-de-energia.html). Segundo o Atlas Brasileiro de Energia Solar, 2ª Edição, publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, em 2017, “no local menos ensolarado do Brasil, é possível gerar mais eletricidade solar do que no local mais ensolarado da Alemanha”. As características ambientais (clima, localização e irradiação solar) em Goiânia/GO são excelentes em termos de capacidade de geração de energia utilizando a luz solar, apresentando o índice de 1949,1 kWh/m² a cada ano. Sob o ponto de vista regulatório, o Brasil vem evoluindo sua legislação de modo favorável à energia solar fotovoltaica junto com o conceito de geração distribuída. Com a Resolução Normativa nº 482/2012, revisada pela Resolução Normativa nº 687/2015, da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, foi criado o Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Esse sistema permite que consumidores instalem pequenas usinas geradoras, como as de energia solar fotovoltaica, microturbinas eólicas, geradores de biomassa, etc. A resolução estabeleceu dois modelos, sendo considerada microgeração a instalação de geradores com potência de até 75 kW, e minigeração quando acima dessa potência até o valor de 5,0 MW. Sob o ponto de vista econômico, vale ressaltar que, para tornar a energia solar fotovoltaica atrativa, foi estabelecido pela ANEEL que, quando a quantidade de energia gerada for superior à quantidade de energia consumida, os créditos gerados poderão ser compensados pelo prazo de até 60 meses. Isso significa que a energia gerada em períodos de sol pode ser utilizada para compensar o consumo dos períodos sem sol, de forma que o gasto final de energia da edificação seja reduzido a apenas uma taxa mínima (em sistemas de baixa tensão) ou à demanda contratada (em sistemas de média tensão). Caso o consumidor possua uma outra instalação em seu CPF/CNPJ, ele poderá utilizar os créditos excedentes para compensar nessa outra unidade consumidora. Essa modalidade de compensação é denominada autoconsumo remoto. Desta forma, uma unidade consumidora do MPF, como a PR na capital ou uma PRM do interior do estado, pode ter um gerador solar fotovoltaico instalado, dimensionado para o atendimento do seu consumo, de forma integral ou parcial, e até mesmo sendo possível, em caso de geração excedente, a utilização dos créditos para abater os valores das contas de outras edificações do MPF, dentro da mesma área de abrangência de cada concessionária. O presente projeto, uma vez implantado e com estimativa de tempo de recuperação de investimento (payback) entre 04 e 05 anos, passará a ser responsável pela redução dos gastos da PR-GO com energia elétrica de uma forma sustentável através do aproveitamento dos potenciais de geração em suas próprias instalações, reduzindo a dependência e o custo relativo a fontes externas de energia. Geração de energia solar fotovoltaica é, portanto, elemento que promove a sustentabilidade tanto econômica quanto ambiental e está em harmonia com os princípios e normas que disciplinam as contratações públicas. Com esse investimento, o MPF objetiva manter seu alinhamento com as diretrizes e princípios de sustentabilidade, de preservação dos recursos naturais brasileiros e da migração da matriz energética para fontes renováveis, uma vez que a utilização de energia solar fotovoltaica reduz o consumo de energia oriunda de fontes com maiores impactos ao meio ambiente. Tal iniciativa também está em harmonia com a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia contida na Lei nº 10.295/01, que preconiza a alocação eficiente de recursos energéticos e a preservação do meio ambiente. Ainda considerando aspectos legais, o objeto do presente documento está em consonância com os critérios, práticas e diretrizes para a promoção de desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela Administração Pública Federal de acordo com o art. 3°, caput, da Lei 8.666/93 e os arts. 2° e 4°, incs. I, III, VI e VII do Decreto n° 7.746/12. Por sua vez, a Portaria do MPOG nº 23, de 12 de fevereiro de 2015 estabelece como boa prática de gestão e uso de energia elétrica priorizar o emprego de mecanismo de produção de energia in loco, com viabilidade técnica e econômica, bem como a utilização de fonte renovável de energia que proporcione economia no consumo anual de energia elétrica da edificação. O projeto pretendido se encaixa totalmente em tais recomendações. Vale ainda ressaltar que a PR-GO já implantou outras medidas para redução no consumo de energia elétrica, tais como: • Utilização de lâmpadas com tecnologia LED; • Alteração de horário de funcionamento da unidade para reduzir a necessidade do consumo de energia em horário de ponta; • Alteração do horário de funcionamento dos equipamentos de ar condicionado; O gasto com energia elétrica no edifício da PR-GO é significativo e crescente a cada ano. Como esta edificação apresenta áreas livres úteis no telhado, faz-se possível a instalação de módulos fotovoltaicos, possibilitando a instalação de um sistema fotovoltaico superior a 55,62 kWp de potência. Conciliado ao fato de que as instalações elétricas e civis da edificação são de excelente qualidade, estas características propiciam um retorno de investimento (payback) entre 04 a 05 anos. Tais fatores evidenciam que a edificação é apta e adequada para receber um sistema de minigeração de energia elétrica desta topologia, gerando energia limpa e reduzindo o custo no consumo elétrico. 1.1. Análise da Contratação Anterior No mês de junho de 2020, ocorreu o processo de contratação compartilhada (Pregão Eletrônico SRP nº 15/2020/PGT/MPT) de empresa especializada para instalação de sistema fotovoltaico em diversos edifícios do MPU, dentre os quais estava inserido o edifício-sede da Procuradoria da República em Goiás. Com o intuito de ampliar a competição, alcançar melhores preços, individualizar as contratações e possibilitar o melhor atendimento das unidades regionais levando em consideração suas peculiaridades, esta contratação foi dividida em 05 lotes seguindo a divisão geográfica do país: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Contudo, a empresa RAKIA Soluções em Energia Solar Ltda. sagrou-se vencedora dos 05 lotes. No dia 01/10/2020 foi emitida a Ordem de Serviço do Termo de Contrato nº 9/2020 entre PR/GO com a empresa vencedora que tinha por objetivo a instalação de sistema fotovoltaico no edifício da PR-GO (PGEA nº 1.18.000.001816/2020-12). Contudo, a empresa RAKIA apresentou diversas dificuldades e não conseguiu aprovar nenhuma das etapas presentes em contrato. O mesmo ocorreu para todos os outros contratos entre a empresa e as unidades do MPF e MPT. Por conseguinte, foi instaurado o procedimento para realizar RESCISÃO UNILATERAL do TC 9/2020 firmado com a empresa RAKIA. Demais processos de apuração de responsabilidade e rescisão contratual da empresa com as outras unidades do MPF e MPT já foram realizadas ou ainda estão em andamento. Por se tratar de atividade na área da engenharia elétrica, a SubPROJ/SEA/SG/PGR participou diretamente no acompanhamento de todos os outros contratos entre as unidades do MPF com a empresa. Infere-se que o insucesso destas contratações ocorreu principalmente ao fato da empresa sagrar-se vencedora nos 05 lotes da licitação, tendo que assumir uma quantidade significativa de contratos por todo o Brasil e sem capacidade técnica, operacional e financeira para condução de tantos contratos de forma simultânea.

2. Descrição dos requisitos da contratação

Requisitos de Habilitação Técnica: - Comprovante de registro de pessoa jurídica, expedido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU do domicílio ou sede da empresa, comprovando habilitação para execução de serviços de instalações elétricas relacionadas ao objeto ou serviços relacionados à energia solar. O certificado deverá estar dentro do prazo de validade. Caso a empresa sagrar-se vencedora do certame deverá providenciar visto no CREA/CAU/CFT, conforme exigência do Conselho - Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa tenha instalado sistema de geração de energia elétrica conectada à rede com painéis fotovoltaicos com capacidade mínima de 10 kWp. - Não será aceito atestado de serviços ainda não concluídos, executados parcialmente ou em andamento. - Não será aceito o somatório de atestados de instalações de menor capacidade. Critérios para a Subcontratação: - Não será permitida a subcontratação total do objeto. - A subcontratação parcial do objeto será permitida após a autorização prévia do CONTRATANTE, que verificará quanto à empresa subcontratada o atendimento do Edital, devendo atender também as seguintes exigências: - A subcontratação de partes do objeto não liberará a CONTRATADA de quaisquer responsabilidades legais e contratuais; - Responderá a CONTRATADA perante a Administração pela parte que subcontratou; - Os serviços especializados a cargo de diferentes empresas subcontratadas serão coordenados pela CONTRATADA de modo a proporcionar o atendimento harmonioso, em seu conjunto, permanecendo sob sua responsabilidade o cumprimento das obrigações contratuais; - A CONTRATADA poderá, durante a execução do contrato, subcontratar os serviços no limite de até 30% (trinta por cento) do valor global, restringindo-se à subcontratação dos seguintes serviços: serviços civis. - A proposta de subcontratação deverá ser apresentada por escrito e, somente após a aprovação da fiscalização do CONTRATANTE, os serviços a serem realizados pela subcontratada poderão ser iniciados. - As empresas subcontratadas deverão comprovar regularidade jurídica, fiscal e trabalhista previstas no Edital. - A subcontratação de serviços que exijam responsabilidade técnica, somente poderá ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA e/ou CAU, com qualificação técnica compatível com o serviço que pretenda executar. Regime de Execução: - Os serviços contratados deverão ser executados de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global. Prazo de execução - Considerando-se o praticado no mercado, o prazo máximo de execução deve ser de 04 meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro constante do Projeto Executivo. Forma de Pagamento: - O pagamento será feito conforme etapas, subetapas, parcelas, trechos ou subtrechos estabelecidos no cronograma físico-financeiro executivo. - As medições serão feitas mensalmente, a partir do início da contagem do prazo de execução do objeto, observados os respectivos projetos, especificações, planilha orçamentária e prazo de conclusão. - O pagamento da última parcela mensal será efetuado após o recebimento definitivo do serviço. Recebimento dos serviços: - Os serviços deverão ser recebidos da seguinte forma: - Provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita feita pela Contratada; - Definitivamente, por comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento provisório, após vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no artigo 69 da lei 8.666/93. Prazo de garantia dos serviços: - O objeto da presente contratação terá a garantia pela solidez e segurança da obra pelo período mínima de 60 (sessenta) meses, a contar do recebimento definitivo, prevalecendo a garantia oferecida pelo prestador se o prazo for superior, dentro do qual a CONTRATADA deverá refazer o serviço em desacordo com as especificações, sem ônus adicional para o CONTRATANTE.

3. Levantamento de mercado

Foram identificadas as alternativas potencialmente aptas a suprir a necessidade ora evidenciada, a saber: - Solução 1: Registro de Preços de empresa especializada para instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede (on-grid) nos edifícios do MPF, incluindo o da PR-GO. O objeto compreende a elaboração do projeto executivo, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, a montagem, o comissionamento e a ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia e o treinamento. - Solução 2: Contratação de empresa especializada para instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede (on-grid) no edifício da PR-GO. O objeto compreende desde a elaboração do projeto executivo, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, a montagem, o comissionamento e a ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia e o treinamento. - Solução 3: Contratação de empresa especializada para instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede (on-grid) no edifício da PR-GO. O objeto compreende somente a reaprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, a montagem, o comissionamento e a ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia e o treinamento. - Solução 4: Adesão a Ata de Registro Preços realizada por outro órgão da administração pública federal de empresa especializada para instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede (on-grid) no edifício da PR-GO. O objeto compreende a elaboração do projeto executivo, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia e o treinamento. - Solução 5: Locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD) para produção de energia elétrica de fonte fotovoltaica, dimensionado para ser capaz de produzir e injetar no sistema de compensação, na categoria minigeração, a quantidade de MWh por ano. - Solução 6: Licitação pública para compra de energia no Mercado Livre de Energia, no qual os fornecedores poderão ofertar energia gerada por qualquer fonte renovável, como hidrelétricas de pequeno porte (PCH), termelétricas a biomassa, fontes eólicas, entre outras. - Solução 7: Manutenção do abastecimento de energia elétrica somente através das concessionárias/permissionárias locais, no mesmo formato atual. Analisando as soluções levantadas, verificou-se que as licitações (2 e 3) para contratação específica apresentam o objeto semelhante, diferindo apenas em relação à elaboração do projeto executivo do sistema fotovoltaico. Como a DENE/SubPROJ/SEA dispõe de profissionais capacitados e habilitados para elaboração do projeto executivo completo e detalhado de sistema fotovoltaico conectado à rede, licitar apenas sua instalação é solução mais rápida de implantação, mais econômica, com maior qualidade técnica e facilidade de fiscalização. A 2ª opção se faz viável quando a equipe técnica não possui tempo suficiente, conhecimento técnico da edificação, disponibilidade de realizar visita técnica e priorização de elaboração de projeto para atendimento. A solução 1, processada através do sistema de registro de preços, proporcionará o atendimento a várias unidades do MPF, inclusive da PR-GO. Contudo, esta solução já foi realizada anteriormente e incorreu em fracasso de execução, conforme descrito no item 1.1 deste ETP. A possibilidade de adesão a uma ata de registro de preços não se mostrou vantajosa, já que está limitada a 50% do quantitativo contratado pelo órgão inicial e não se adequada às especificidades inerentes às instalações da edificação da PR-GO. Já quanto à locação de sistema de geração distribuída, para produção de energia elétrica de fonte fotovoltaica dos painéis, é mais indicada para locais que não possuem as condições necessárias para geração de energia própria, não sendo indicada para o caso específico em estudo. A compra de energia no Mercado Livre de Energia não é solução concorrente ao sistema proposto e ainda deve ser avaliada tecnicamente e administrativamente quanto à sua vantajosidade frente ao fornecimento pela concessionária. No que diz respeito ao fornecimento de energia em sua totalidade com a manutenção dos contratos atuais, não se mostra uma solução viável, pois a inflação da energia elétrica, conforme dados históricos, sempre superou a inflação da economia, ou seja, o IPCA, comprimindo os recursos disponibilizados para o custeio básico da PR. Diante das necessidades apontadas neste estudo, a solução apontada como a mais vantajosa é a 3 com a contratação, por meio de pregão eletrônico, de empresa especializada para instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede (on-grid) no edifício da PR. Outro ponto a favor da solução proposta é que os painéis de geração de energia solar fotovoltaica continuarão gerando economia durante sua vida útil, que é de 25 anos em média. Não se vislumbrou ganho de escala e eficiência com o parcelamento da solução em várias etapas ou modalidades. Para a execução da empreitada deverão ser considerados materiais e serviços comuns (quando for possível estabelecer, mediante especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e desempenho peculiares ao objeto), que possam ser encontrados facilmente no mercado, de marcas e fabricantes que possuam equivalente ou similares.

4. Descrição da solução como um todo

A solução proposta compreende a contratação da empresa especializada para a instalação de minigeração de energia elétrica no edifício da PR-GO. De forma mais geral, a solução apresenta as seguintes atividades: - Reaprovação de projeto na concessionária de energia; - Montagem de estrutura para instalação dos painéis fotovoltaicos; - Instalação de painéis e equipamentos para geração de energia; - Execução de infraestrutura e cabeamento de instalações elétricas; - Comissionamento do sistema; - Treinamento.

5. Estimativa das Quantidades a serem contratadas

A estimativa das quantidades dos serviços foi elaborada tomando-se como base as indicações do Projeto Executivo de Engenharia, elaborados pela SEA/PGR, complementados pelas informações constantes do Caderno de Especificações e Encargos. Todos os quantitativos dos serviços estão discriminados nas planilhas que integram o Orçamento Estimativo, desenvolvido e disponibilizado pela SEA/PGR, quais sejam: - Planilha Sintética; - Planilha Analítica (Composições de Custos Unitários); - Detalhamento do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas); - Cronograma Físico-Financeiro; - Composição de Leis Sociais.

6. Estimativa do Valor da Contratação

As estimativas de preços seguiram estritamente o Decreto n. 7983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências. Desta maneira, foi adotado como preço referencial as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, para o estado de Goiás, no mês de referência maio/2022. Para itens e insumos ausentes nas bases de dados oficiais, foram realizadas pesquisas de mercado com empresas especializadas. O procedimento de realização da pesquisa, assim como da estimativa do valor adotado, foi realizado de acordo com as diretrizes da Portaria SG/MPF nº 821 de 22 de agosto de 2017. Importante ressaltar que as empresas apresentaram propostas com preço para o “kit” de gerador fotovoltaico de acordo com a classificação do código NCM 8501.32.20. Esta composição permite a isenção de tributações e menor valor do sistema fotovoltaico, conforme Anexo I do RICMS/2002, implicando em economicidade para a administração pública.

7. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O não parcelamento do objeto visa garantir a continuidade e qualidade dos serviços contratados, a um só tempo, de forma harmônica e equilibrada, na execução contratual. A execução de objeto obriga o executor a planejar adequadamente as etapas, uma vez que existem uma relação de dependência dos serviços a serem executados e o fornecimento, no momento correto, de insumos e equipamentos. Em um contrato único, o planejamento e gerenciamento logístico é centralizado na empresa contratada. Outra vantagem é a padronização dos procedimentos executivos da obra. O não parcelamento do objeto também permite atribuir claramente a responsabilidade por eventuais defeitos e falhas a uma única empresa. Assim, após avaliação do escopo do objeto, não se observou nos serviços e equipamentos previstos a possibilidade de parcelamento do objeto, considerando a inviabilidade técnica e econômica de seu parcelamento, e o melhor aproveitamento do mercado e a ampliação da competitividade.

8. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

As contratações dos serviços de manutenção para os sistemas fotovoltaicos que serão instalados podem ser consideradas contratações correlatas. Devido à simplicidade e similaridade de rotinas de manutenção de sistemas fotovoltaicos com sistemas elétricos existentes e já contratados pela PR-GO, estes serviços serão incorporados em momento oportuno aos contratos da manutenção das instalações elétricas da edificação.

9. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação coaduna-se ao Planejamento Estratégico Institucional do MPF (2022-2027), especialmente ao objetivo estratégico de “Otimizar a gestão de pessoas, materiais e dados, com foco na eficiência, sustentabilidade e economicidade”. A contratação está aprovada no Plano Institucional de Demandas (PID) de 2022 (PGR- 00035675/2022).

10. Resultados Pretendidos

O principal resultado pretendido é a economia no custeio de energia elétrica da PR, além dos aspectos de sustentabilidade pela adoção de energia limpa.

11. Providências a serem adotadas

Não foram identificadas providências adicionais que deverão ser adotadas pela administração.

12. Possíveis Impactos Ambientais

Os principais impactos ambientais relacionados à contratação que se pretende estão relacionados ao processo de descarte dos materiais que deverá ser efetuado por meio de empresas autorizadas pelos órgãos de Goiás. O local de descarga deverá ter as licenças e autorizações necessários emitidas pelo poder público local. Caberá a Fiscalização do contrato fiscalizar o processo de descarte, que será adotado pela contratada, de forma diligente.

13. Declaração de Viabilidade

O objeto a ser contratado é tecnicamente viável e exequível, conforme documentos técnicos e anotação ou registro de responsabilidade técnica disponibilizados.

14. Documentos anexos

Não há documentos anexos.

Equipe responsável pelo Planejamento da Contratação

Aldo Farias – DENE/SubPROJ/SEA/SG Rafael Augusto Justino Amâncio – SubPROJ/SEA/SG

Brasília/DF, (data da assinatura digital). _____________________________________ Aldo Farias Chefe da Divisão de Engenharia Elétrica – DENE/SubPROJ/SEA

Fontes.: IN Nº 40/2020/MPOG  e IN 05/2017/MPOG – Anexo III