## INSTRUÇÕES
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
2026-01-14
OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SEDE DA PR-GO
INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA PLANILHA
1 | A PLANILHA NÃO DEVE SER DESBLOQUEADA.
2 | O CABEÇALHO ENCONTRA-SE DESBLOQUEADO PARA PERMITIR A TROCA DO LOGOTIPO.
3 | PARA O LICITANTE COMPOR A SUA PROPOSTA BASTA APLICAR O PERCENTUAL DE DESCONTO NO FINAL DA PLANILHA SINTÉTICA (CÉLULA VERDE). DESSA FORMA TODAS AS ABAS DA PLANILHA SÃO ATUALIZADAS AUTOMATICAMENTE.
4 | (OPCIONAL - ABA "ANALÍTICA") NA PLANILHA ANALÍTICA O LICITANTE PODE ALTERAR OS COEFICIENTES DE TODOS OS INSUMOS QUE FAZEM PARTE DAS COMPOSIÇÕES.
5 | (OPCIONAL - ABA "ANALÍTICA AUXILIARES") NA PLANILHA ANALÍTICA AUXILIAR O LICITANTE PODE ALTERAR OS COEFICIENTES DE TODOS OS INSUMOS QUE FAZEM PARTE DAS COMPOSIÇÕES.
6 | (OPCIONAL - ABA "INSUMOS") OS VALORES UNITÁRIOS DOS INSUMOS PODEM SER ALTERADOS DE FORMA INDIVIDUAL NA ABA "INSUMOS". OS VALORES UNITÁRIOS DOS INSUMOS PODEM SER INSERIDOS SOBRE AS FÓRMULAS PRESENTES NAS CÉLULAS VERDES.
7 | (OPCIONAL - ABA "BDI") OS PERCENTUAIS DO BDI PODEM SER ALTERADOS NAS CÉLULAS VERDES.
8 | (OPCIONAL - ABA "CRONOGRAMA") OS PERCENTUAIS DO CRONOGRAMA PODEM SER ALTERADOS NAS CÉLULAS VERDES.
9 | (OPCIONAL - ABA "LEIS SOCIAIS") CONFORME O REGIME DE TRIBUTAÇÃO DA EMPRESA OS PERCENTUAIS DAS LEIS SOCIAIS PODEM SER ALTERADOS NAS CÉLULAS VERDES. (ESSA ALTERAÇÃO NÃO MUDA O VALOR DA PROPOSTA)

## SINTÉTICA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SEDE DA PR-GO
PLANILHA SINTÉTICA (COM BDI)
2026-01-14
|  |  |  | LEIS SOCIAIS DESONERADAS - REFERÊNCIA HORISTA SINAPI: LS |  |  |  |  | 108.8%
|  |  |  | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) de Serviço |  |  |  |  | 22.22%
|  |  |  | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) diferenciado (Mero Fornecimento) |  |  |  |  | 14.02%
REFERÊNCIA: SINAPI - GO - NOVEMBRO/25 (NÃO-DESONERADA)
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT SEM BDI | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL COM BDI | PESO (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1 |  |  | PLACA DE OBRA |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 1.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2.1 |  |  | LIMPEZA E DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2.1.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.1.2 | C-PR/GO-SDAI-011 | PRÓPRIO | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | % | 100 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.2 |  |  | RECOMPOSIÇÃO |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2.2.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 1.25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.2.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 1.25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 |  |  | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
3.1 |  |  | ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (INCLUINDO INFRAESTRUTURA) |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
3.1.1 | C-PR/GO-SDAI-001 | PRÓPRIO | PAINEL CENTRAL DE CONTROLE DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL - MÍNIMO 9 LAÇOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: OCTO+ DA GFE OU EQUIVALENTE TÉCNICO QUE SEJA COMPATÍVEL COM SISTEMA GFE | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.1.2 | C-PR/GO-SDAI-002 | PRÓPRIO | PAINEL REPETIDOR PARA CENTRAL DE INCÊNDIO (INCLUINDO INTERFACE DE COMUNICAÇÃO TCP/IP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: REP. OCTO+ DA GFE OU EQUIVALENTE TÉCNICO QUE SEJA COMPATÍVEL COM SISTEMA GFE. | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.1.3 | C-PR/GO-SDAI-003 | PRÓPRIO | SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. VALKYRE (GLOBAL FIRE - GFE) OU EQUIVALENTE TÉCNICO QUE SEJA COMPATÍVEL COM SISTEMA GFE | UN | 31 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.1.4 | C-PR/GO-SDAI-004 | PRÓPRIO | MÓDULO ENDEREÇAVEL DE ENTRADA/SAÍDA (I/O) - INCLUINDO INFRAESTRUTURA DE CONEXÃO AO QUADRO DOS ELEVADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: IO ISO DA GFE OU EQUIVALENTE TÉCNICO QUE SEJA COMPATÍVEL COM SISTEMA GFE | UN | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.1.5 | C-PR/GO-SDAI-005 | PRÓPRIO | SOFTWARE GRÁFICO PARA MONITORAMENTO DE ATÉ 1 PAINEL, ONLINE (INCLUINDO LICENÇA) - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO - REF.: GLOBAL-OWL-1 PANEL-ON DA GFE OU EQUIVALENTE TÉCNICO QUE SEJA COMPATÍVEL COM SISTEMA GFE. | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.2 |  |  | COMPONENTES DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - MERO FORNECIMENTO (FORMAÇÃO DE ESTOQUE REGULADOR) |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
3.2.1 | I-PR/GO-SDAI-006 | PRÓPRIO | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL. REF.: XP95 DA APOLLO FIRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO QUE SEJA COMPATÍVEL COM SISTEMA GFE | UN | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.2.2 | I-PR/GO-SDAI-007 | PRÓPRIO | DETECTOR TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL. REF.: XP95 DA APOLLO FIRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO QUE SEJA COMPATÍVEL COM SISTEMA GFE | UN | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.2.3 | I-PR/GO-SDAI-008 | PRÓPRIO | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL. REF.: MCPA DA GFE OU EQUIVALENTE TÉCNICO QUE SEJA COMPATÍVEL COM SISTEMA GFE | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.2.4 | I-PR/GO-SDAI-009 | PRÓPRIO | MÓDULO DE ENTRADA ENDEREÇAVEL. REF.: MMSU-XP95 DA APOLLO FIRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO QUE SEJA COMPATÍVEL COM SISTEMA GFE | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.2.5 | I-PR/GO-SDAI-003 | PRÓPRIO | SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL. REF.: VALKYRE DA GFE (GLOBAL FIRE) OU EQUIVALENTE TÉCNICO QUE SEJA COMPATÍVEL COM SISTEMA GFE | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.2.6 | I-PR/GO-SDAI-010 | PRÓPRIO | DETECTOR TEMPERATURA CONVENCIONAL. REF.: ORBIS/SERIES 65 DA APOLLO FIRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO QUE SEJA COMPATÍVEL COM SISTEMA GFE | UN | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.2.7 | I-PR/GO-SDAI-011 | PRÓPRIO | DETECTOR DE GÁS GLP CONVENCIONAL. REF.: MVGD-706N DA EZALPHA MV OU EQUIVALENTE TÉCNICO QUE SEJA COMPATÍVEL COM SISTEMA GFE | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.2.8 | I-PR/GO-SDAI-012 | PRÓPRIO | MÓDULO DE ZONA ENDEREÇÁVEL QUÁDRUPLO. REF.: MZU-QUAD DA GFE OU EQUIVALENTE TÉCNICO QUE SEJA COMPATÍVEL COM SISTEMA GFE | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.2.9 | I-PR/GO-SDAI-013 | PRÓPRIO | ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL. REF.: MCPC DA GFE OU EQUIVALENTE TÉCNICO QUE SEJA COMPATÍVEL COM SISTEMA GFE | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
4.1 | C-PR/GO-SDAI-007 | PRÓPRIO | STARTUP, COMISSIONAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL DE INCÊNDIO - (COM APROVEITAMENTO DE BACKUP EXISTENTE) | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.2 | C-PR/GO-SDAI-008 | PRÓPRIO | AS BUILT DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3 | C-PR/GO-SDAI-009 | PRÓPRIO | TREINAMENTO PARA USO DO SOFTWARE DE MONITORAMENTO, OPERAÇÃO DO PAINEL CENTRAL E DO PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 |  |  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
5.1 | C-PR/GO-SDAI-010 | PRÓPRIO | ADMNISTRAÇÃO LOCAL | % | 100 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL GERAL ORIGINAL (c/ BDI): | [7 empty] | 143038.67
DESCONTO LINEAR DA EMPRESA (%) | [7 empty] | 0%
PROPOSTA DA EMPRESA (c/ BDI): | [7 empty] | #VALUE!
DESCONTO EFETIVO DA PROPOSTA (%)*: | [7 empty] | #VALUE!
* O DESCONTO EFETIVO LEVA EM CONSIDERAÇÃO O DESCONTO LINEAR, AS ALTERAÇÕES MANUAIS NOS PREÇOS DOS INSUMOS E AS ALTERAÇÕES NOS COEFICIENTES DE PRODUTIVIDADE APRESENTADOS NAS PLANILHAS ANALÍTICAS.

## ANALÍTICA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SEDE DA PR-GO
PLANILHA ANALÍTICA
2026-01-14
|  |  |  | LEIS SOCIAIS DESONERADAS - REFERÊNCIA HORISTA SINAPI: LS |  |  |  | 108.8%
|  |  |  | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) de Serviço |  |  |  | 22.22%
|  |  |  | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) diferenciado (Mero Fornecimento) |  |  |  | 14.02%
REFERÊNCIA: SINAPI - GO - NOVEMBRO/25 (NÃO-DESONERADA)
[16 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL | CONT | TOT | MO | MAT | COD | MO T | MAT T |  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant.
[9 empty] | 1 | [6 empty] | Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0
1.1 |  |  | PLACA DE OBRAS | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 1
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 1 |  |  |  | 1.1.1 | #VALUE! | #VALUE! | 21: Valor com BDI =>; 23: 0
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 20: Quant. =>; 21: 1.6; 22: Preço Total =>; 23: 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0.01 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 4 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0.11 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! |  | #VALUE!
1
[6 empty] | Valor com BDI => |  | #VALUE! | 1
[5 empty] | Quant. => | 1.6 | Preço Total => | #VALUE! | 1
2
2 |  |  | SERVIÇOS GERAIS | [5 empty] | 2
2.1 |  |  | LIMPEZA E DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 2
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 2
Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2 |  |  |  | 2.1.1 | #VALUE! | #VALUE!
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3541 | #VALUE! | #VALUE! | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.1957 | #VALUE! | #VALUE! | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2
[6 empty] | Valor com BDI => |  | #VALUE! | 2
[5 empty] | Quant. => | 0.5 | Preço Total => | #VALUE! | 2
3
2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 3
Composição | C-PR/GO-SDAI-011 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | % | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 3 |  |  |  | 2.1.2 | #VALUE! | #VALUE!
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1 | #VALUE! | #VALUE! | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3
[6 empty] | Valor com BDI => |  | #VALUE! | 3
[5 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | #VALUE! | 3
4
2.2 |  |  | RECOMPOSIÇÃO | [5 empty] | 4
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 4
Composição | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 4 |  |  |  | 2.2.1 | #VALUE! | #VALUE!
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.361 | #VALUE! | #VALUE! | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1203 | #VALUE! | #VALUE! | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 0.0802 | #VALUE! | #VALUE! | 4 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 1.3389 | #VALUE! | #VALUE! | 4 | #VALUE! |  | #VALUE!
4
[6 empty] | Valor com BDI => |  | #VALUE! | 4
[5 empty] | Quant. => | 1.25 | Preço Total => | #VALUE! | 4
5
2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 5
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 5 |  |  |  | 2.2.2 | #VALUE! | #VALUE!
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1631 | #VALUE! | #VALUE! | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0544 | #VALUE! | #VALUE! | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.2285 | #VALUE! | #VALUE! | 5 | #VALUE! |  | #VALUE!
5
[6 empty] | Valor com BDI => |  | #VALUE! | 5
[5 empty] | Quant. => | 1.25 | Preço Total => | #VALUE! | 5
6
3 |  |  | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | [5 empty] | 6
3.1 |  |  | ADEQUAÇÂO DO SISTEMA DE DETECÇÂO E ALARME DE INCÊNDIO (INCLUINDO INFRAESTRUTURA) | [5 empty] | 6
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 6
Composição | C-PR/GO-SDAI-001 | Próprio | Painel Central de Controle de Alarme de Incêndio Endereçável - Mínimo 9 laços - Fornecimento e Instalação - Ref.: OCTO+ da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 6 |  |  |  | 3.1.1 | 0 | #VALUE!
Composição Auxiliar | S-PR/GO-SDAI-001 | Próprio | Serviço de Instalação do Painel Central de Controle de Alarme de Incêndio Endereçável - Mínimo 9 laços - Ref.: OCTO+ da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | I-PR/GO-SDAI-001 | Próprio | Painel Central de Controle de Alarme de Incêndio Endereçável - Mínimo 9 laços - Ref.: OCTO+ da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! |  | #VALUE!
6
[6 empty] | Valor com BDI => |  | #VALUE! | 6
[5 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | #VALUE! | 6
7
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 7
Composição | C-PR/GO-SDAI-002 | Próprio | Painel Repetidor para Central de Incêndio (incluindo interface de comunicação TCP/IP) - Fornecimento e Instalação - Ref.: Rep. OCTO+ da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 7 |  |  |  | 3.1.2 | 0 | #VALUE!
Composição Auxiliar | S-PR/GO-SDAI-002 | Próprio | Serviço de instalação de Painel Repetidor para Central de Incêndio (incluindo interface de comunicação TCP/IP) - Compativel com centrais do sistema GFE | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | I-PR/GO-SDAI-002 | Próprio | Painel Repetidor para Central de Incêndio (incluindo interface de comunicação TCP/IP) - Compativel com centrais do sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! |  | #VALUE!
7
[6 empty] | Valor com BDI => |  | #VALUE! | 7
[5 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | #VALUE! | 7
8
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 8
Composição | C-PR/GO-SDAI-003 | Próprio | Sirene Audiovisual Endereçável - Fornecimento e Instalação - Ref. VALKYRE (Global Fire - GFE) ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 8 |  |  |  | 3.1.3 | 0 | #VALUE!
Composição Auxiliar | S-PR/GO-SDAI-003 | Próprio | Serviço de Instalação de Sirene Audiovisual Endereçável. Ref.: VALKYRE da GFE (Global Fire) ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | I-PR/GO-SDAI-003 | Próprio | Sirene Audiovisual Endereçável. Ref.: VALKYRE da GFE (Global Fire) ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! |  | #VALUE!
8
[6 empty] | Valor com BDI => |  | #VALUE! | 8
[5 empty] | Quant. => | 31 | Preço Total => | #VALUE! | 8
9
3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 9
Composição | C-PR/GO-SDAI-004 | Próprio | Módulo endereçavel de Entrada/Saída (I/O) - incluindo infraestrutura de conexão ao quadro dos elevadores - fornecimento e instalação - Ref.: IO ISO da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 9 |  |  |  | 3.1.4 | 0 | #VALUE!
Composição Auxiliar | S-PR/GO-SDAI-004 | Próprio | Serviço de Instalação de Módulo endereçavel de Entrada/Saída (I/O) - incluindo infraestrutura de conexão ao quadro dos elevadores - Ref.: IO ISO da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 9 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | I-PR/GO-SDAI-004 | Próprio | Módulo endereçavel de Entrada/Saída (I/O) - incluindo infraestrutura de conexão ao quadro dos elevadores - Ref.: IO ISO da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | 852,63 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 9 | #VALUE! |  | #VALUE!
9
[6 empty] | Valor com BDI => |  | #VALUE! | 9
[5 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | #VALUE! | 9
10
3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 10
Composição | C-PR/GO-SDAI-005 | Próprio | SOFTWARE GRÁFICO PARA MONITORAMENTO DE ATÉ 1 PAINEL, ONLINE (Incluindo Licença) - fornecimento, instalação e treinamento - Ref.: GLOBAL-OWL-1 PANEL-ON da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 10 |  |  |  | 3.1.5 | 0 | #VALUE!
Composição Auxiliar | S-PR/GO-SDAI-005 | Próprio | Serviço de Instalação de SOFTWARE GRÁFICO PARA MONITORAMENTO DE ATÉ 1 PAINEL, ONLINE (Incluindo Licença). Ref.: GLOBAL-OWL-1 PANEL-ON da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 10 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | I-PR/GO-SDAI-005 | Próprio | SOFTWARE GRÁFICO PARA MONITORAMENTO DE ATÉ 1 PAINEL, ONLINE (Incluindo Licença). Ref.: GLOBAL-OWL-1 PANEL-ON da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE. | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 10 | #VALUE! |  | #VALUE!
10
[6 empty] | Valor com BDI => |  | #VALUE! | 10
[5 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | #VALUE! | 10
11
3.2 |  |  | COMPONENTES DO SISTEMA DE DETECÇÂO E ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO (FORMAÇÂO DE ESTOQUE REGULADOR) | [5 empty] | 11
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 11
Insumo | I-PR/GO-SDAI-006 | Próprio | Detector Óptico De Fumaça Endereçável. Ref.: XP95 da Apollo Fire ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 11 | #VALUE! |  | #VALUE!
11
[6 empty] | Valor com BDI => |  | #VALUE! | 11
[5 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | #VALUE! | 11
12
3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 12
Insumo | I-PR/GO-SDAI-007 | Próprio | Detector Temperatura Endereçável. Ref.: XP95 da Apollo Fire ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 12 | #VALUE! |  | #VALUE!
12
[6 empty] | Valor com BDI => |  | #VALUE! | 12
[5 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | #VALUE! | 12
13
3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 13
Insumo | I-PR/GO-SDAI-008 | Próprio | Acionador Manual Endereçável. Ref.: MCPA da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 13 | #VALUE! |  | #VALUE!
13
[6 empty] | Valor com BDI => |  | #VALUE! | 13
[5 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | #VALUE! | 13
14
3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 14
Insumo | I-PR/GO-SDAI-009 | Próprio | Módulo de Entrada Endereçavel. Ref.: MMSU-XP95 da Apollo Fire ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 14 | #VALUE! |  | #VALUE!
14
[6 empty] | Valor com BDI => |  | #VALUE! | 14
[5 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | #VALUE! | 14
15
3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 15
Insumo | I-PR/GO-SDAI-003 | Próprio | Sirene Audiovisual Endereçável. Ref.: VALKYRE da GFE (Global Fire) ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 15 | #VALUE! |  | #VALUE!
15
[6 empty] | Valor com BDI => |  | #VALUE! | 15
[5 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | #VALUE! | 15
16
3.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 16
Insumo | I-PR/GO-SDAI-010 | Próprio | Detector Temperatura Convencional. Ref.: ORBIS/SERIES 65 da Apollo Fire ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 16 | #VALUE! |  | #VALUE!
16
[6 empty] | Valor com BDI => |  | #VALUE! | 16
[5 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | #VALUE! | 16
17
3.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 17
Insumo | I-PR/GO-SDAI-011 | Próprio | Detector De Gás GLP Convencional. Ref.: MVGD-706N da Ezalpha MV ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 17 | #VALUE! |  | #VALUE!
17
[6 empty] | Valor com BDI => |  | #VALUE! | 17
[5 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | #VALUE! | 17
18
3.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 18
Insumo | I-PR/GO-SDAI-012 | Próprio | Módulo De Zona Endereçável Quádruplo. Ref.: MZU-QUAD da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 18 | #VALUE! |  | #VALUE!
18
[6 empty] | Valor com BDI => |  | #VALUE! | 18
[5 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | #VALUE! | 18
19
3.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 19
Insumo | I-PR/GO-SDAI-013 | Próprio | Acionador Manual Convencional. Ref.: MCPC da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 19 | #VALUE! |  | #VALUE!
19
[6 empty] | Valor com BDI => |  | #VALUE! | 19
[5 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | #VALUE! | 19
20
4 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 20
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 20
Composição | C-PR/GO-SDAI-007 | Próprio | STARTUP, COMISSIONAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL DE INCÊNDIO - (COM APROVEITAMENTO DE BACKUP EXISTENTE) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 20 |  |  |  | 4.1 | #VALUE! | #VALUE!
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 80 | #VALUE! | #VALUE! | 20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 80 | #VALUE! | #VALUE! | 20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Composição Auxiliar | 90778.01 | Próprio | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 40 | #VALUE! | #VALUE! | 20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20
[6 empty] | Valor com BDI => |  | #VALUE! | 20
[5 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | #VALUE! | 20
21
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 21
Composição | C-PR/GO-SDAI-008 | Próprio | AS BUILT DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 21 |  |  |  | 4.2 | #VALUE! | #VALUE!
Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 6 | #VALUE! | #VALUE! | 21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Composição Auxiliar | 90778.01 | Próprio | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 12 | #VALUE! | #VALUE! | 21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21
[6 empty] | Valor com BDI => |  | #VALUE! | 21
[5 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | #VALUE! | 21
22
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 22
Composição | C-PR/GO-SDAI-009 | Próprio | TREINAMENTO PARA USO DO SOFTWARE DE MONITORAMENTO, OPERAÇÃO DO PAINEL CENTRAL E DO PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 22 |  |  |  | 4.3 | #VALUE! | #VALUE!
Composição Auxiliar | 90778.01 | Próprio | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8 | #VALUE! | #VALUE! | 22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22
[6 empty] | Valor com BDI => |  | #VALUE! | 22
[5 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | #VALUE! | 22
23
5 |  |  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | [5 empty] | 23
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 23
Composição | C-PR/GO-SDAI-010 | Próprio | ADMNISTRAÇÃO LOCAL | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | % | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 23 |  |  |  | 5.1 | #VALUE! | #VALUE!
Composição Auxiliar | 90778.01 | Próprio | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.8889 | #VALUE! | #VALUE! | 23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23
[6 empty] | Valor com BDI => |  | #VALUE! | 23
[5 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | #VALUE! | 23

## ANALÍTICA AUXILIARES
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SEDE DA PR-GO
PLANILHA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES (SEM BDI)
2026-01-14
|  |  |  | LEIS SOCIAIS DESONERADAS - REFERÊNCIA HORISTA SINAPI: LS |  |  |  | 108.8%
|  |  |  | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) de Serviço |  |  |  | 22.22%
|  |  |  | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) diferenciado (Mero Fornecimento) |  |  |  | 14.02%
REFERÊNCIA: SINAPI - GO - NOVEMBRO/25 (NÃO-DESONERADA)
[16 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
TIPO | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT SEM BDI | TOTAL SEM BDI | CONT | TOT | MO | MAT | COD | MO T | MAT T |  | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant.
[16 empty] | Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | [7 empty] | Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 1 |  |  |  | 88247 | #VALUE! | #VALUE! | Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | #VALUE! | #VALUE!
Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! |  | #VALUE!
1
1
1
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 2
Composição | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2 |  |  |  | 88831 | 0 | #VALUE!
Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | #VALUE! | 0 | 2 | 0 |  | 0
Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2 | #VALUE! |  | #VALUE!
2
2
2
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 3
Composição | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 3 |  |  |  | 88830 | 0 | #VALUE!
Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | #VALUE! | 0 | 3 | 0 |  | 0
Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 3 | #VALUE! |  | #VALUE!
Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 3 | #VALUE! |  | #VALUE!
Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 3 | #VALUE! |  | #VALUE!
3
3
3
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 4
Composição | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 4 |  |  |  | 88826 | 0 | #VALUE!
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.4e-05 | #VALUE! | #VALUE! | 4 | #VALUE! |  | #VALUE!
4
4
4
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 5
Composição | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 5 |  |  |  | 88827 | 0 | #VALUE!
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 | #VALUE! | #VALUE! | 5 | #VALUE! |  | #VALUE!
5
5
5
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 6
Composição | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 6 |  |  |  | 88828 | 0 | #VALUE!
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 7e-05 | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! |  | #VALUE!
6
6
6
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 7
Composição | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 7 |  |  |  | 88829 | 0 | #VALUE!
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 1.25 | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! |  | #VALUE!
7
7
7
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 8
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 8 |  |  |  | 88262 | #VALUE! | #VALUE!
Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! |  | #VALUE!
8
8
8
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 9
Composição | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 9 |  |  |  | 94962 | 0 | #VALUE!
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.3433 | #VALUE! | 0 | 9 | 0 |  | 0
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.4811 | #VALUE! | #VALUE! | 9 | #VALUE! |  | #VALUE!
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.7623 | #VALUE! | #VALUE! | 9 | #VALUE! |  | #VALUE!
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.7188 | #VALUE! | #VALUE! | 9 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.8269 | #VALUE! | #VALUE! | 9 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 212.0194 | #VALUE! | #VALUE! | 9 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.5782 | #VALUE! | #VALUE! | 9 | #VALUE! |  | #VALUE!
9
9
9
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 10
Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 10 |  |  |  | 95316 | #VALUE! | #VALUE!
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.03732 | #VALUE! | #VALUE! | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10
10
10
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 11
Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 11 |  |  |  | 95330 | #VALUE! | #VALUE!
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01154 | #VALUE! | #VALUE! | 11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11
11
11
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 12
Composição | 95400 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 12 |  |  |  | 95400 | #VALUE! | #VALUE!
Insumo | 00002358 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.00509 | #VALUE! | #VALUE! | 12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12
12
12
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 13
Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 13 |  |  |  | 95332 | #VALUE! | #VALUE!
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.03732 | #VALUE! | #VALUE! | 13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13
13
13
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 14
Composição | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 14 |  |  |  | 95403 | #VALUE! | #VALUE!
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01476 | #VALUE! | #VALUE! | 14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14
14
14
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 15
Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 15 |  |  |  | 95389 | #VALUE! | #VALUE!
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.00831 | #VALUE! | #VALUE! | 15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15
15
15
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 16
Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 16 |  |  |  | 95371 | #VALUE! | #VALUE!
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.0212 | #VALUE! | #VALUE! | 16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16
16
16
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 17
Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 17 |  |  |  | 95372 | #VALUE! | #VALUE!
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01476 | #VALUE! | #VALUE! | 17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17
17
17
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 18
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 18 |  |  |  | 95378 | #VALUE! | #VALUE!
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.0212 | #VALUE! | #VALUE! | 18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18
18
18
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 19
Composição | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 19 |  |  |  | 90775 | #VALUE! | #VALUE!
Composição Auxiliar | 95400 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 19 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00002358 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 19 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 19 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 19 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 19 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 19 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 19 | #VALUE! |  | #VALUE!
19
19
19
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 20
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 20 |  |  |  | 88264 | #VALUE! | #VALUE!
Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 20 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 20 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 20 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 20 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 20 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 20 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 20 | #VALUE! |  | #VALUE!
20
20
20
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 21
Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 21 |  |  |  | 90778 | #VALUE! | #VALUE!
Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 21 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 21 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 21 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 21 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 21 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 21 | #VALUE! |  | #VALUE!
21
21
21
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 22
Composição | 90778.01 | Próprio | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 22 |  |  |  | 90778.01 | 0 | #VALUE!
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 22 | #VALUE! |  | #VALUE!
22
22
22
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 23
Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 23 |  |  |  | 88377 | #VALUE! | #VALUE!
Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 23 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 23 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 23 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 23 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 23 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 23 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 23 | #VALUE! |  | #VALUE!
23
23
23
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 24
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 24 |  |  |  | 88309 | #VALUE! | #VALUE!
Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 24 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 24 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 24 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 24 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 24 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 24 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 24 | #VALUE! |  | #VALUE!
24
24
24
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 25
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 25 |  |  |  | 88310 | #VALUE! | #VALUE!
Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 25 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 25 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 25 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 25 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 25 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 25 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 25 | #VALUE! |  | #VALUE!
25
25
25
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 26
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 26 |  |  |  | 88316 | #VALUE! | #VALUE!
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 26 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 26 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 26 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 26 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 26 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 26 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 26 | #VALUE! |  | #VALUE!
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 26 | #VALUE! |  | #VALUE!
26
26
26
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 27
Composição | S-PR/GO-SDAI-004 | Próprio | Serviço de Instalação de Módulo endereçavel de Entrada/Saída (I/O) - incluindo infraestrutura de conexão ao quadro dos elevadores - Ref.: IO ISO da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 27 |  |  |  | S-PR/GO-SDAI-004 | 0 | #VALUE!
Insumo | I-PR/GO-SDAI-004 | Próprio | Módulo endereçavel de Entrada/Saída (I/O) - incluindo infraestrutura de conexão ao quadro dos elevadores - Ref.: IO ISO da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | 852,63 | 0.3558 | #VALUE! | #VALUE! | 27 | #VALUE! |  | #VALUE!
27
27
27
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 28
Composição | S-PR/GO-SDAI-005 | Próprio | Serviço de Instalação de SOFTWARE GRÁFICO PARA MONITORAMENTO DE ATÉ 1 PAINEL, ONLINE (Incluindo Licença). Ref.: GLOBAL-OWL-1 PANEL-ON da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 28 |  |  |  | S-PR/GO-SDAI-005 | 0 | #VALUE!
Insumo | I-PR/GO-SDAI-005 | Próprio | SOFTWARE GRÁFICO PARA MONITORAMENTO DE ATÉ 1 PAINEL, ONLINE (Incluindo Licença). Ref.: GLOBAL-OWL-1 PANEL-ON da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE. | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.3558 | #VALUE! | #VALUE! | 28 | #VALUE! |  | #VALUE!
28
28
28
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 29
Composição | S-PR/GO-SDAI-003 | Próprio | Serviço de Instalação de Sirene Audiovisual Endereçável. Ref.: VALKYRE da GFE (Global Fire) ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 29 |  |  |  | S-PR/GO-SDAI-003 | 0 | #VALUE!
Insumo | I-PR/GO-SDAI-003 | Próprio | Sirene Audiovisual Endereçável. Ref.: VALKYRE da GFE (Global Fire) ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.3558 | #VALUE! | #VALUE! | 29 | #VALUE! |  | #VALUE!
29
29
29
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 30
Composição | S-PR/GO-SDAI-001 | Próprio | Serviço de Instalação do Painel Central de Controle de Alarme de Incêndio Endereçável - Mínimo 9 laços - Ref.: OCTO+ da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 30 |  |  |  | S-PR/GO-SDAI-001 | 0 | #VALUE!
Insumo | I-PR/GO-SDAI-001 | Próprio | Painel Central de Controle de Alarme de Incêndio Endereçável - Mínimo 9 laços - Ref.: OCTO+ da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.3558 | #VALUE! | #VALUE! | 30 | #VALUE! |  | #VALUE!
30
30
30
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 31
Composição | S-PR/GO-SDAI-002 | Próprio | Serviço de instalação de Painel Repetidor para Central de Incêndio (incluindo interface de comunicação TCP/IP) - Compativel com centrais do sistema GFE | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 31 |  |  |  | S-PR/GO-SDAI-002 | 0 | #VALUE!
Insumo | I-PR/GO-SDAI-002 | Próprio | Painel Repetidor para Central de Incêndio (incluindo interface de comunicação TCP/IP) - Compativel com centrais do sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.3558 | #VALUE! | #VALUE! | 31 | #VALUE! |  | #VALUE!
31
31

## INSUMOS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SEDE DA PR-GO
LISTAGEM DE INSUMOS (VALOR UNITÁRIO SEM BDI)
2026-01-14
REFERÊNCIA: SINAPI - GO - NOVEMBRO/25 (NÃO-DESONERADA)
CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (ORIGINAL) | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (EMPRESA) | PESO
I-PR/GO-SDAI-001 | Próprio | Painel Central de Controle de Alarme de Incêndio Endereçável - Mínimo 9 laços - Ref.: OCTO+ da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,3558000 | 33.357,89 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 151,0876164 | 129,27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I-PR/GO-SDAI-005 | Próprio | SOFTWARE GRÁFICO PARA MONITORAMENTO DE ATÉ 1 PAINEL, ONLINE (Incluindo Licença). Ref.: GLOBAL-OWL-1 PANEL-ON da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE. | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,3558000 | 13.667,21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I-PR/GO-SDAI-003 | Próprio | Sirene Audiovisual Endereçável. Ref.: VALKYRE da GFE (Global Fire) ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 43,0298000 | 278,77 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I-PR/GO-SDAI-002 | Próprio | Painel Repetidor para Central de Incêndio (incluindo interface de comunicação TCP/IP) - Compativel com centrais do sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,3558000 | 7.051,31 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 82,9856000 | 24,13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I-PR/GO-SDAI-004 | Próprio | Módulo endereçavel de Entrada/Saída (I/O) - incluindo infraestrutura de conexão ao quadro dos elevadores - Ref.: IO ISO da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | 852,63 | 2,7116000 | 626,68 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 82,9856000 | 15,03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I-PR/GO-SDAI-012 | Próprio | Módulo De Zona Endereçável Quádruplo. Ref.: MZU-QUAD da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 1.194,02 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 331,8995904 | 3,32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I-PR/GO-SDAI-006 | Próprio | Detector Óptico De Fumaça Endereçável. Ref.: XP95 da Apollo Fire ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 3,0000000 | 286,93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 1,6000000 | 400,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I-PR/GO-SDAI-007 | Próprio | Detector Temperatura Endereçável. Ref.: XP95 da Apollo Fire ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 2,0000000 | 286,93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 331,8995904 | 1,43 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I-PR/GO-SDAI-010 | Próprio | Detector Temperatura Convencional. Ref.: ORBIS/SERIES 65 da Apollo Fire ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 2,0000000 | 231,22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I-PR/GO-SDAI-011 | Próprio | Detector De Gás GLP Convencional. Ref.: MVGD-706N da Ezalpha MV ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 430,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I-PR/GO-SDAI-009 | Próprio | Módulo de Entrada Endereçavel. Ref.: MMSU-XP95 da Apollo Fire ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 244,29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I-PR/GO-SDAI-008 | Próprio | Acionador Manual Endereçável. Ref.: MCPA da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 229,20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I-PR/GO-SDAI-013 | Próprio | Acionador Manual Convencional. Ref.: MCPC da GFE ou equivalente técnico que seja compatível com sistema GFE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 220,40 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 14,8622566 | 14,69 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 160,0000000 | 1,26 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 160,0000000 | 0,86 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 148,8900000 | 0,77 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00002358 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6,0305400 | 18,10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 183,0095904 | 0,59 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 6,4000000 | 10,25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,6184640 | 24,13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 331,8995904 | 0,08 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 14,5537178 | 1,39 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,6647947 | 24,13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0,2856250 | 33,82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 14,5537178 | 0,61 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,6000000 | 5,44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 6,0000000 | 0,74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,1808035 | 24,13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 1,6736250 | 2,60 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,1760000 | 20,29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 3,3923104 | 0,75 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1,6000000 | 1,43 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0132304 | 160,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 148,8900000 | 0,01 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 0,6551250 | 2,05 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 0,6551250 | 1,85 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,0092512 | 130,79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1,6000000 | 0,44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0238945 | 14,15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 6,0000000 | 0,05 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 0,1770500 | 1,31 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 0,1770500 | 0,78 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 0,1002500 | 0,88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 0,0236976 | 0,89 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 0,0152460 | 1,28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000028 | 4.899,50 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 0,0236976 | 0,01 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## BDI
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SEDE DA PR-GO
TAXAS: LEIS SOCIAIS E BDI
Item | LEIS SOCIAIS (LS) - SINAPI
1 | HORISTA (taxa já inclusa nos valores unitários de mão-de-obra) | LS | 108.8%
2 | MENSALISTA (taxa já inclusa nos valores unitários de mão-de-obra) |  | 67.21%
Item | BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI
1 | RISCOS | R | 1.27%
2 | SEGUROS | S | 0.5%
3 | GARANTIAS | G | 0.3%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.23%
5 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4%
6 | LUCRO | L | 7.4%
7 | COFINS | I | 3%
8 | PIS |  | 0.65%
9 | CPRB |  | 0%
10 | ISS |  | 2%
Fórmula: | BDI = { [ (1+(R+S+G+AC)).(1+DF).(1+L) ] -1 } x 100 1 - ( I ) | BDI | 22.22%
| BDI para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos (referência: Acórdão 2622/2013 do TCU) |  | 14.02%

## CRONOGRAMA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SEDE DA PR-GO
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | mês 1 | mês 2 | mês 3 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  | 100% |  |  | 100%
2 | SERVIÇOS GERAIS | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  |  | 100% |  | 100%
3 | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  |  | 100% |  | 100%
4 | SERVIÇOS FINAIS | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 100% | 100%
5 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| PARCIAL |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| ACUMULADO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## LEIS SOCIAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SEDE DA PR-GO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
2026-01-14
REFERÊNCIA: SINAPI - GO - NOVEMBRO/25 (NÃO-DESONERADA)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 5% | 5% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBREA | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Slário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro contra acidente de trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1% | 1% | 1%
A | Total | 22.8% | 22.8% | 37.8% | 37.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.81% | Não incide | 17.81% | Não incide
B2 | Feriados | 3.7% | Não incide | 3.7% | Não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.87% | 0.65% | 0.87% | 0.65%
B4 | 13º Salário | 11.18% | 8.33% | 11.18% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.75% | 0.56% | 0.75% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.36% | Não incide | 1.36% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.07% | 0.1% | 0.07%
B9 | Férias Gozadas | 0% | 0% | 0% | 0%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | Total | 35.87% | 9.69% | 35.87% | 9.69%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.9% | 4.4% | 5.9% | 4.4%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.1% | 0.14% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 11.97% | 8.92% | 11.97% | 8.92%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.52% | 1.88% | 2.52% | 1.88%
C5 | Indenização Adicional | 0.5% | 0.37% | 0.5% | 0.37%
C | Total | 21.03% | 15.67% | 21.03% | 15.67%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.62% | 1.79% | 13.56% | 3.66%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5% | 0.37% | 0.52% | 0.39%
D | Total | 8.12% | 2.16% | 14.08% | 4.05%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 87.82% | 50.32% | 108.8% | 67.21%