## CurvaABCServicos
Curva ABC de serviços
Reforma de parte das intalações do MPF no Edíficio Evolution, Belém/PA
Setor ASSINF - Assessoria de infraestrutura
| Area: 212,00 m² |  |  | 2019-09-01
Resp. Técnico: Suzy Êva Paes Pinheiro CAU/PA: A136667-0
Descrição |  | Unid. | Quant. | Preço (R$) | Total (R$) | %Incidência | %Acumulado
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) |  | M | 1036.5 |  |  | 0 | 0
PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO |  | M2 | 51.95 |  |  | 0 | 0
ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | p.p. | 100 |  |  | 0 | 0
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  | M2 | 461.91 |  |  | 0 | 0
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm |  | M | 108.8 |  |  | 0 | 0
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P |  | M2 | 34.18 |  |  | 0 | 0
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO |  | M2 | 6.39 |  |  | 0 | 0
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 161.2 |  |  | 0 | 0
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 841.3 |  |  | 0 | 0
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  | UN | 27 |  |  | 0 | 0
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR |  | UN | 3 |  |  | 0 | 0
Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora) |  | M3 | 20 |  |  | 0 | 0
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S |  | M | 7.2 |  |  | 0 | 0
FECHADURA DIGITAL DE SOBREPOR COM BIOMETRIAE TECLADO TOUCH SCREEN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | PC | 1 |  |  | 0 | 0
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) |  | UN | 26 |  |  | 0 | 0
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  | M | 9.4 |  |  | 0 | 0
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 303.1 |  |  | 0 | 0
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | UN | 46 |  |  | 0 | 0
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X |  | M2 | 20.5 |  |  | 0 | 0
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | M2 | 61.53 |  |  | 0 | 0
RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm |  | M | 38 |  |  | 0 | 0
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 |  | M2 | 34.18 |  |  | 0 | 0
TÊ - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm |  | PC | 14 |  |  | 0 | 0
TALA PLANA PERFURADA - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO 50mm |  | PC | 96 |  |  | 0 | 0
BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS |  | CJ | 1 |  |  | 0 | 0
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  | M | 62 |  |  | 0 | 0
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | M3 | 16.59 |  |  | 0 | 0
TE PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm |  | PC | 14 |  |  | 0 | 0
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 2 |  |  | 0 | 0
VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" |  | M | 28 |  |  | 0 | 0
CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM |  | M2 | 7.2 |  |  | 0 | 0
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P |  | M2 | 10.1 |  |  | 0 | 0
RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" |  | UN | 1 |  |  | 0 | 0
LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | M2 | 212 |  |  | 0 | 0
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | M2 | 1 |  |  | 0 | 0
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1 |  |  | 0 | 0
CRUZETA PERFURADA - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm |  | PC | 1 |  |  | 0 | 0
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | UN | 16 |  |  | 0 | 0
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm |  | M | 3.8 |  |  | 0 | 0
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL |  | UN | 4 |  |  | 0 | 0
CURVA - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm |  | PC | 5 |  |  | 0 | 0
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA |  | UN | 1 |  |  | 0 | 0
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  | M | 9.4 |  |  | 0 | 0
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS |  | M2 | 18.51 |  |  | 0 | 0
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  | UN | 3 |  |  | 0 | 0
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  | M2 | 11.2 |  |  | 0 | 0
REMANEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA |  | UN | 1 |  |  | 0 | 0
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | M2 | 19.96 |  |  | 0 | 0
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  | UN | 12 |  |  | 0 | 0
REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO |  | PT | 1 |  |  | 0 | 0
TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) |  | UN | 2 |  |  | 0 | 0
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 8.8 |  |  | 0 | 0
TE PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm |  | PC | 1 |  |  | 0 | 0
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 9.1 |  |  | 0 | 0
CURVA PERFURADA - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm |  | PC | 1 |  |  | 0 | 0
CURVA PERFURADA - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm |  | PC | 1 |  |  | 0 | 0
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  | M | 3 |  |  | 0 | 0
CRUZETA PERFURADA - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm |  | PC | 1 |  |  | 0 | 0
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  | UN | 1 |  |  | 0 | 0
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" |  | UN | 1 |  |  | 0 | 0
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  | UN | 4 |  |  | 0 | 0
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | UN | 4 |  |  | 0 | 0
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | M2 | 10.1 |  |  | 0 | 0